| ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ |  | ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ |  | ЧЕЧИМ |

от «22» марта 2018 года № 7-4

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период с 2012 г. по 2029 г.

| В целях корректировки расходов по программным мероприятиям и усовершенствования механизма реализации программы, в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь требованиями к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502, пунктом 4 части 1 статьи 28, статьей 45 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 1. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период с 2012 г. по 2029 г., утвержденную решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 26 января 2012 года № 45-2, изложить в новой редакции: ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» НА ПЕРИОД С 2012 Г. ПО 2029 Г. Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК» НА ПЕРИОД С 2012 Г. ПО 2029 Г. Наименование Программы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период с 2012 г. по 2029 г. (далее - Программа) Основание для разработки Программы Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 03.09.2009 г. № 18-1 «Об утверждении скорректированного генерального плана муниципального образования «Город Горно-Алтайск» Разработчик Программы Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Горно-Алтайский государственный университет» Ответственный исполнитель Программы Администрация города Горно-Алтайска Соисполнители Программы Организации коммунального комплекса муниципального образования «Город Горно-Алтайск» Цели Программы Обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Задачи Программы Задачами Программы являются 1) обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 2) обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; 3) реализация Генерального плана города и других документов территориального планирования; 4) реализация Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования; 5) разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности; 6) определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; 7) создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов Целевые показатели Программы 1. Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа: доля жилищного фонда, обеспеченного: централизованным водоснабжением и электроснабжением - 100%, централизованным теплоснабжением - 65%, водоотведением - 80%, горячим водоснабжением - 65%. 2. Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов (далее ТКО): степень износа оборудования - 25%, коэффициент обновления основных фондов - 10%. 3. Целевые показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО: технологические потери электроэнергии - 7%, потери тепловой энергии при транспортировке - 10%, уровень аварийности в электросетях - 0,002 ед./км, уровень аварийности в теплосетях 0 ед./км, уровень аварийности в сетях водоснабжения 0,03 ед./км Срок и этапы реализации Программы 1 этап: 2012 - 2014 гг. - решение первоочередных задач по энергосбережению (перевод котельных на газ, установка приборов учета, утепление теплового контура зданий, начало работ по переходу на индивидуальные теплопункты, замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения, модернизация сетей водоснабжения по магистральному водоводу, реконструкция линий электроснабжения, строительство РТП «Алферово»); 2 этап: 2015 - 2018 гг. - перевод системы теплоснабжения на индивидуальные тепловые пункты, перевод системы теплоснабжения на двухтрубную систему отопления, реконструкция линий электропередач, строительство новых коллекторов; 3 этап: 2019 - 2029 гг. - завершение перевода системы теплоснабжения на индивидуальные тепловые пункты, завершение перевода системы теплоснабжения на двухтрубную систему отопления, замена тепловых сетей на трубопроводы из инновационных материалов, завершение строительства новых коллекторов Объем требуемых капитальных вложений Всего за счет всех источников <*> 2434,982 млн. руб., в том числе: - средства федерального бюджета 536,780 млн. руб. <*> - средства республиканского бюджета Республики Алтай 754,689 млн. руб. <*> - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 436,402 млн. руб. <*> - средства инвесторов 329,872 млн. руб. <*> - средства населения (инвестиционная надбавка к тарифу) 377,238 млн. руб. -------------------------------- <*> Справочно: при наличии средств. Ожидаемые результаты реализации Программы 1. Технологические результаты - повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска; снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе производства и транспортировки коммунальных услуг. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. 3. Социальный результат - обеспеченность доступности коммунальных услуг для населения города Горно-Алтайска. Раздел II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Скорректированным генеральным планом городского округа муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 03.09.2009 г. № 18-1 «Об утверждении скорректированного генерального плана муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Программа устанавливает перечни мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 3.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения Особенностью города Горно-Алтайска является отсутствие собственных источников производства электрической энергии. По данной причине весь объем потребляемой городом электроэнергии поставляется единственным предприятием МУП «Горэлектросети», которое приобретает электроэнергию в филиале ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети». Электроснабжение города Горно-Алтайска осуществляется с двух центров питания распределительных трансформаторных подстанций (РТП), линии 110/10 кВ, а именно РТП-1 «Сигнал» и РТП-19 «Горно-Алтайская». РТП-1 «Сигнал» имеет 2 трансформатора по классу напряжения 110кВ, 35 кВ мощностью 25 МВА. РТП-19 «Горно-Алтайская» имеет 2 трансформатора по классу напряжения 110кВ, 35 кВ мощностью 16 МВА. Далее происходит распределение линий по распределительным подстанциям (РП), линии 10 кВ: 1) РП-1 «Центральная котельная»; 2) РП-2 «Мебельная»; 3) РП-3 «Горпарк»; 4) РП-4 «Университет»; 5) РП-5 «Заимка». Распределительные подстанции связаны между собой кольцевыми схемами, что обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей. От распределительных подстанций линии по 10 кВ расходятся на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Характеристика ТП 10/0,4 кВ. Общая численность ТП в городе составляет 259 единиц суммарной мощностью 108228 кВА, из них 173 ТП мощностью 67825 кВА числятся на балансе МУП «Горэлектросети». Средний возраст всех трансформаторных подстанций 21,4 года. Линии электропередач включают воздушные линии (ВЛ-10 кВ, ВЛ 0,4 кВ) и кабельные линии (КЛ-10 кВ, КЛ 0,4 кВ) общей протяженностью 412,157 км, в том числе: Воздушные линии ВЛ-10 кВ 93,112 км. Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ 270,635 км. Кабельные линии электропередач КЛ-10 кВ 9,900 км. Кабельные линии электропередач КЛ-0,4 кВ 38,510 км. Характеристика ВЛ-0,4 кВ. Общая длина распределительных сетей составляет 270,635 км, из них 31,851 км сетей отслужили нормативный срок, т.е. 11,7%, при этом общий физический износ сетей составляет 60%. Характеристика КЛ-10 кВ. Преобладающий тип кабеля ААШВ. Общая длина распределительных сетей составляет 9,9 км, при этом средний износ КЛ-10 кВ составляет 45%. 17 линий, или 8% отработали свой нормативный срок. Объем транспортировки электроэнергии в 2013 году составил 168,9 тыс. кВт.ч. Динамика объема транспортировки в % к предыдущему году составляет 104,4% за последние 10 лет. Город Горно-Алтайск относится к энергодефицитным муниципальным образованиям, особенно в зимние месяцы - период максимума потребления электроэнергии. При этом максимальная мощность, которая может быть передана из ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» в город по существующим электролиниям 110 кВт, составляет 45 МВт. Однако, уже в настоящее время, фактическая потребность в электрической мощности превышает данную величину и составляет 56 МВт, что приводит к ограничениям подключения новых потребителей электроэнергии и сдерживает развитие экономики города. За анализируемый период 2006 - 2013 гг. объем потребления и транспортировки электроэнергии вырос на 18,3%. При этом рост энергопотребления произошел в основном за счет населения (на 13,2% из 18,3%), за счет коммерческих организаций на 4,1%, за счет бюджетных организаций всего на 1%. Поэтому в структуре баланса ускоренными темпами растет доля потребителей, что связана с потреблением электроэнергии в быту. В структуре потребителей электроэнергии доля населения выросла с 29 до 39%, в то время как доля коммерческих организаций сократилась с 49 до 45%, доля бюджетных организаций сократилась с 22% до 16%. Одновременно снижается доля потерь, что, прежде всего, связано с организационными мероприятиями по сбыту электроэнергии. Технологические и коммерческие потери сократились на 7650 тыс. кВт. ч или на 18%. Экономический анализ МУП «Горэлектросети» за 2008 - 2013 гг. показывает, что выручка выросла с 70,9 млн. руб. до 123,2 млн. руб., в том числе за счет основной деятельности с 50,6 млн. руб. до 106,5 млн. руб. За этот же период выросла себестоимость производства с 75,1 млн. руб. до 129,9 млн. руб. Валовая прибыль в 2013 году составила 6,723 млн. руб. со знаком минус. В структуре расходов увеличиваются затраты на приобретение электроэнергии Анализ экономического состояния МУП «Горэлектросети» позволяет сделать следующие выводы: 1. На протяжении последних семи лет предприятие получало как положительную чистую прибыль, так и убытки, причем источником убытков являлась основная деятельность - передача и распределение электроэнергии. Убытки по основной деятельности покрывались прочей деятельностью. 2. Рентабельность предприятия в периоды получения прибыли составляла 0,8% в 2009 г. и 0,48% в 2010 г., это свидетельствует о низком уровне прибыльности деятельности. 3. Население и коммерческие организации занимают стабильно высокую долю в полученных доходах предприятия. Структура доходов по группам потребителей практически не меняется. 4. В структуре затрат преобладают затраты на приобретение электроэнергии на стороне, причем доля этих расходов неизменно растет и в абсолютном выражении выросла в 3,5 раз за семь лет. Отсутствие собственных источников электроэнергии и необходимость ее приобретения у регионального естественного монополиста приводят к росту себестоимости, и, как следствие, повышению тарифов. Рост тарифов составляет 8,2% ежегодно за последние 7 лет. Проблемы системы электроснабжения: 1. Высокая зависимость от поставок электроэнергии из других регионов; отсутствие резерва увеличения поставок в ответ на возрастающий спрос; сложность обеспечения надежности и стабильности оказания услуг. 2. Энергодефицитность муниципального образования, особенно в зимние месяцы, - период максимума потребления электроэнергии. В настоящее время фактическая потребность в электрической мощности превышает максимальную мощность, которая может быть передана из ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» и составляет 56 МВт, что приводит к ограничениям подключения новых потребителей электроэнергии и сдерживает развитие экономики города Горно-Алтайска. 3. На протяжении последних предприятие получало как положительную чистую прибыль, так и убытки, причем источником убытков являлась основная деятельность - передача и распределение электроэнергии. Убытки по основной деятельности покрывались прочей деятельностью. В структуре затрат преобладают затраты на приобретение электроэнергии на стороне, причем доля этих расходов неизменно растет и в абсолютном выражении выросла в 3,5 раз за четыре года. 3.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения Система теплоснабжения в городе Горно-Алтайске предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения. Она включает автономное и централизованное теплоснабжение. Подавляющее большинство домов индивидуальной застройки имеют автономное отопление, используя в качестве топлива дрова, уголь, газ. В многоквартирных домах и в незначительной части индивидуальных домов обеспечение теплом для нужд отопления и горячего водоснабжения осуществляется одной центральной котельной с присоединенными тепловыми пунктами, которая вырабатывает 46,1% всей тепловой энергии, и множеством небольших независимых систем централизованного теплоснабжения, каждая из которых имеет головной объект в виде котельной небольшой мощности и сетевых объектов. На территории г. Горно-Алтайска расположено 107 котельных различных форм собственности, из них 45 угольные и 62 газовых котельных. 74 котельных являются ведомственными и производят тепловую энергию только для собственных нужд. Из 107 котельных 25 эксплуатируются АО «Горно-Алтайское ЖКХ» и 1 котельная эксплуатируется организацией ООО «Горно-Алтайская тепловая компания», именуемая «Центральная котельная». Остальные являются собственностью предприятий и организаций города Горно-Алтайска различных форм собственности. В настоящее время тепловые сети системы теплоснабжения находятся частично в собственности АО «Горно-Алтайское ЖКХ» и частично в собственности города Горно-Алтайска. Тепловые сети, находящиеся в собственности города Горно-Алтайска, используются АО «Горно-Алтайское ЖКХ» на правах аренды. Центральная котельная является собственностью ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». Котельные №№ 1 - 24 находятся в собственности АО «Горно-Алтайское ЖКХ», 100% акций которого принадлежат Администрации города Горно-Алтайска. Отпуск тепловой энергии на котельных № 1, № 3 - № 7, № 9 - № 13, № 17, № 19, № 20, № 22, котельной завода ЖБИ и потребителям, присоединенным к «Центральной» котельной без центральных тепловых пунктов (ЦТП), осуществляется по температурному графику 95/70. На котельных № 8, № 14 - № 16, № 18, № 21, № 23, № 24 и к потребителям, присоединенным к «Центральной» котельной через ЦТП, отпуск тепловой энергии осуществляется по температурному графику 70/55. Котельные отличаются установленной мощностью: из 45 котельных 1 обладает большой мощностью (от 45 Гкал/час), 25 обладают средней мощностью - менее 3 Гкал/час, остальные малой мощности. Газификация котельных происходила в течение 2010 - 2011 гг. В настоящее время 75% тепловой энергии, вырабатываемой централизованными системами, производится благодаря природному газу. Техническое состояние котельных отличается в зависимости от степени износа. Благодаря газификации системы теплоснабжения города, начавшейся в 2010 году, значительно обновился парк котлов и повысился их КПД, в то же время еще большая часть котлов требует замены. На сегодняшний день 39% котельных эксплуатируется менее 5 лет, 22% от 6 до 10 лет, 22% котельных от 11 до 20 лет, 11% котельных от 21 до 30 лет и 6% котельных свыше 30 лет. Для системы теплоснабжения города характерна дифференциация для КПД котлов, она варьируется от 30% (водогрейные котлы НР-18 в котельной 24) и до 92% (котлы на газовом топливе). Система теплоснабжения в городе закрытая. Схема подключения водонагревателей горячего водоснабжения преимущественно двухступенчатая, смешанная. Система отопления присоединена частично по зависимой, а частично - по независимой схемам. Рассмотрим использование эффективности основных ресурсов в теплоснабжении (топливо, электроэнергия, рабочая сила). Удельный расход топлива (кг усл. т./Гкал.) колеблется от 150 до 411, а удельный расход электроэнергии, кВт/Гкал от 16,5 до 82,2 в зависимости от состояния оборудования. Удельный расход оплаты труда составляет руб./Гкал 53,9 до 435,36 по различным организациям и зависит от организационно-правовой формы поставщика тепловой энергии, уровня организации труда, размера предприятия. 78% от объема реализованной тепловой энергии направляется для нужд отопления и 22% для горячего водоснабжения. В среднегодовом исчислении этот составляет 201,6 тыс. Гкал и 55,9 тыс. Гкал соответственно. Несмотря на то, что всего 22% тепловой энергии вырабатывается для нужд ГВС, обеспечение горячим водоснабжением в городе достаточно высока. Тепловой баланс показывает соотношение выработанного тепла для различных нужд, категорий потребителей и потерь тепла в сетях. Тепловой баланс позволяет выяснить насколько оптимально скорректирована система теплоснабжения. Безусловно, целевым вектором является рост доли тепловой энергии для реализации. Реальное положение дел таково, что точных и достоверных данных по потерям тепла нет из-за наличия комплексной системы учета тепловой энергии на всех стадиях производства и транспортировки. По экспертным оценкам эти потери достигают до 50% по отдельным квартальным сетям. Высокие потери тепла возникают по ряду причин: 1. Высокий износ тепловых сетей. 2. Прокладка сетей с нарушением технологических требований. 3. Большой протяженностью теплосетей по отношению к выработанной тепловой энергии. В целом тепловой баланс системы теплоснабжения муниципального образования без разбивки по отдельным объектам и подсистемам свидетельствует, что 90,8 выработанной тепловой энергии реализуется, 4,9% вырабатывается для собственных нужд и 4,3. Низкий показатель потерь тепловой энергии достигается за счет районной котельной, которая обслуживает зону компактной застройки, а также перепродает тепловую энергию АО «Горно-Алтайское ЖКХ», которое далее обеспечивает конечных потребителей. Характеристика тепловых сетей. Тепловые сети города предназначены для транспортировки носителя тепловой энергии (вода) для нужд отопления и ГВС. Общая протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении составляет 99,7 км. Тепловые сети включают магистральные и квартальные сети. Доля магистральных сетей составляет 7,5%, или 7,48 км. Тепловые сети исполнены в наземной и подземной прокладке. Наземная прокладка составляет 28% всей протяженности трубопроводов, соответственно, подземной 72%. Особенности природно-климатических условий и ландшафта (повышенная влажность, болотистость почв, резко континентальный климат) приводят к повышенному износу тепловых сетей, их низким теплоизоляционным свойствам. Доля ветхих сетей составляет 15%. Степень износа тепловых сетей составляет 67%. Это приводит к высоким потерям тепловой энергии, которая по оценкам экспертов составляет до 50% по отдельным квартальным сетям. Низкая производительность сетей вызвана не только неудовлетворительной теплоизоляцией, но и тем, что к некоторым котельным присоединены индивидуальные потребители, а также большим диаметром трубопроводов, чем это требуется по технологическим целям. Наглядно характеризует состояние тепловых сетей такой показатель как удельная протяженность трубопроводов, которая показывает какое количество выработанной тепловой энергии в Гкал приходится на 1 м трубопроводов. Разброс показателей составляет по отоплению от 0,85 Гкал/м до 17,7 Гкал/м (чем выше показатель, тем эффективнее), и по горячему водоснабжению (далее - ГВС) от 1,01 до 28,47. В среднем показатель по городу составляет 2,6. В Горно-Алтайске наблюдается постоянный рост тарифов на тепловую энергию, и как следствие удорожание услуг отопления и горячего водоснабжения. Этот рост носит опережающий характер по сравнению со среднероссийским значениями. Таким образом, неудовлетворительные экономические условия обусловлены целым комплексом проблем институционального, управленческого, технологического и организационного характера. Темпы роста тарифов на отопление за 2000 - 2013 гг. по Республике Алтай составили в 24,3 раза, а по России в целом 15,1 раза, по горячему водоснабжению соответственно составили 38,7 раза и 25,1 раза. Кроме роста тарифов наблюдается значительная дифференциация тарифов по отдельным объектам теплоснабжения города. Так в 2013 году средневзвешенный тариф составил 2678,7 руб. за 1 Гкал, при этом самой дешевой для потребителей была тепловая энергия, выработанная ООО «Горно-Алтайская тепловая компания», - 1386,07 руб. за 1 Гкал. Самая дорогая тепловая энергия была выработана рядом котельных, принадлежащих МУП «Горно-Алтайское ЖКХ» (2858,52 руб. за 1 Гкал). Проблемы системы теплоснабжения: 1. Отсутствие резервного источника теплоснабжения по котельным № 1 - № 6, № 7 - № 12, № 14 - № 18, № 21, № 23, № 24 ОАО «Горно-Алтайская ЖКХ». 2. Отсутствие полной или частичной закольцованности системы по котельным № 1, № 3 - № 5, № 6, № 8 - № 10, № 11, № 13 - № 15, № 16 - № 24 АО «Горно-Алтайское ЖКХ», а также котельной ОАО «Горно-Алтайский завод ЖБИ», «Центральной котельной» ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». 3. Недостаточная располагаемая мощность по котельной № 1 АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 4. Большие гидравлические потери и в связи с этим снижение качества предоставляемых услуг для потребителей котельных № 1, № 4, № 5, № 8, № 12, № 13, № 24 АО «Горно-Алтайское ЖКХ», ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ». 5. Недостаток располагаемого напора и в связи с этим снижение качества предоставляемых услуг для потребителей котельных № 1, № 3 АО «Горно-Алтайское ЖКХ», центральной котельной ООО «Горно-Алтайская тепловая компания». 6. Высокий износ оборудования и вследствие чего низкий КПД котельных № 8, № 14, № 15, № 16, № 18, № 21, № 24 АО «Горно-Алтайское ЖКХ». 7. Недостаточная резервная мощность котельной котельных № 1, № 3, № 19 АО «Горно-Алтайское ЖКХ». Отсутствие резервного источника теплоснабжения и (или) закольцованности системы приводит к прекращению подачи тепловой энергии потребителям, в случае аварии на источнике или на магистральном трубопроводе. Отсутствие достаточного резерва мощности котельной приводит к недотопу потребителей, в случае выхода из строя одного из котлоагрегатов. Также к недотопу потребителей приводят большие гидравлические потери в теплосетях и недостаточные располагаемые напоры на выходе из источников теплоснабжения. Устаревшее оборудование (основное и вспомогательное) на старых действующих резервных угольных котельных требует замены, поскольку сильный износ увеличивает вероятность отказа системы централизованного теплоснабжения (снижается надежность). 3.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения Газоснабжение города осуществляется за счет сетевого и сжиженного газа. Обеспечение сжиженным газом осуществляет ОАО «Горно-Алтайгаз». В настоящее время газифицировано около 12 тыс. квартир. Работают 22 групповые газгольдерные установки, проложено 4,2 км подземных газопровода и газифицировано от газовых установок 22,4 тыс. квартир. Газификация ведется за счет средств населения, бюджетных средств на эти цели не выделяется. Обеспечение сетевым газом началось с 2008 года. Вопросами сетевой газификации занимается МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска Общая мощность газовых котельных составляет 167,9 Мвт, в том числе обеспечивающие тепловой энергией централизованную систему теплоснабжения 157,5 Мвт и представляющие автономные системы 10,4 Мвт. Газификация города позволила значительно улучшить экологическую ситуацию, повысить КПД котлов, повысить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. В основном системы газоснабжения финансируются за счет ОАО «Газпром», целевые показатели и программные мероприятия определяются стратегическим инвестором. 3.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения Город Горно-Алтайск является самым крупным потребителем питьевой воды в Республике Алтай. Но централизация системы водоснабжения города значительно ниже систем водоснабжения подобных городов России. Крупнейшим хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставку питьевой и технической воды в городе Горно-Алтайске, является АО «Водоканал». АО «Водоканал» является универсальным правопреемником ГУП «Водоканал», реорганизованного в форме преобразования в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Республики Алтай от 14.06.2005 № 120 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство». При этом 100% акций АО «Водоканал» находится в собственности муниципального образования город Горно-Алтайск. Целями деятельности предприятия является организация работы по бесперебойному снабжению предприятий, организаций и населения питьевой водой надлежащего качества. Водоснабжение города осуществляется хозяйственно противопожарным водопроводом из подземных вод Улалинского и Майминского водозаборов и ряда отдельно стоящих, расположенных в черте города скважин. Цех водоснабжения имеет в своем составе 20 насосных станций II подъема, 39 резервуаров чистой воды, 289 водоразборных колонок, 217 пожарных гидрантов, 26 скважин и 1 каптаж. Общая протяженность водопроводных сетей –137,47 км, из них: Состоящих на балансе АО «Водоканал» - 63,5 км. Обслуживание бесхозяйных сетей по Распоряжению Администрации города Горно-Алтайска «Об определении гарантирующей организации» –73,97 км. Установленная производственная мощность насосных станций I подъема - 11,0 тыс. куб. м/сут. Среднесуточное потребление питьевой воды на 1 человека по городу Горно-Алтайску составляет 140 л. Предприятие имеет два основных цеха: цех водоснабжения, цех водоотведения. Система водоснабжения г. Горно-Алтайска является единой хозяйственно-питьевой и противопожарной, имеющей тупиковые участки. Из подземных скважин вода подается непосредственно в водопроводную сеть. Анализ существующего положения показал, что основные средства предприятия имеют значительный уровень износа около 60%, и на сегодняшний день коррозионные процессы стальных труб водопровода являются основной причиной порывов и утечек на водопроводных сетях. Магистральные водопроводные сети от улицы Чорос-Гуркина до улицы Трактовая, по пр. Коммунистическому имеют значительную степень износа (80%) и были введены в эксплуатацию в 1969 году. Материал труб выполнен из чугуна и стали различного диаметра (150, 200, 250, 300 мм), которые выработали свой ресурс и находятся в аварийном состоянии. Немаловажное значение в системе водоснабжения имеет качество воды. По данным Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, удельный вес населения города Горно-Алтайска, использующего для питьевых и хозяйственно-бытовых целей водопроводную воду, составляет 83%. На каждый объект водоснабжения предприятие имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии качества питьевой воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». На добычу подземных вод и сброс сточных вод предприятие имеет все необходимые лицензии на водопользование. Во исполнение постановления Правительства РФ от 06.01.2015 г. № 10 АО «Водоканал» разработана Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды бактериологической лабораторией, которая согласована Руководителем Управления Роспотребнадзора РА Л.В. Щучиновым 15.04.2015 года. Согласно программе производственного контроля бактериологической лабораторией АО «Водоканал» за 2017 г. исследовано 1260 проб питьевой воды по микробиологическим показателям, из них 20 проб с превышением норматива, что составляет 1,58 % нестандартности и это притом, что 65% сетей водоснабжения изношены и требуют замены. Химлабораторией цеха водоотведения АО «Водоканал» и привлеченными лабораториями за 2017 г. отобрано 47 проб с промышленных стоков предприятий города. Во исполнение федерального закона «О ресурсоэнергосберержении» с целью наработки статистических данных для установления реальных норм водопотребления и водоотведения и стимулирования абонентов АО «Водоканал» к экономии воды, ведется водомерный учет водопотребления благоустроенного и частного сектора. В настоящее время по частному сектору установлено 6924 водомерных счетчика, что составляет 86,6 % от общего количества частных домовладений. На 1069 домовладениях абонентов частного сектора еще не установлены водосчетчики. По благоустроенному сектору общедомовыми приборами учета оборудованы 226 многоквартирных жилых дома, что составляет 100 % от общего количества. Предприятие выделяет три основные группы потребителей это население (доля в объеме полезного отпуска услуг 60%), бюджетные (доля объемов полезного отпуска 25%) и прочие потребители (доля в объеме полезного отпуска 15%). Наибольшую долю занимает группа потребителей население, бюджетные потребители представлены учреждениями здравоохранения, образования, организациями финансируемыми бюджетами всех уровней, к прочим потребителям отнесены прочие предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, в том числе предприятия жилищно-коммунального хозяйства, крупных промышленных предприятий нет. Полезный отпуск услуг за 2017 год составил во водоснабжению 2293,2 тыс. куб.м., подвозу воды 0,08 тыс.куб.м., По всем услугам за 2017 год наблюдается отрицательная динамика объемов полезного отпуска. По водоснабжению, подвозу воды план не выполнен, % выполнения составил соответственно 98%, 21,3%. Финансовым результатом деятельности за 2017 год по водоснабжению сложилась прибыль в размере 8860,8 тыс.руб.. Убыток является результатом деятельности за 2017 год по подвозу воды , сумма убытка 962,1 тыс.руб. Положительные финансовые результаты обусловлены тем, что установленные на 2017 год тарифы предусматривали учет недополученных доходов за прошлые периоды в размере 2540 тыс.руб. по водоснабжению, включением в тарифах на водоснабжение расчетной предпринимательской прибыли 2132 тыс.руб., и экономией расходов. Проблемы системы водоснабжения: 1. Высокий износ оборудования, в том числе водопроводных сетей, в результате чего большие потери воды при транспортировке. Анализ существующего положения показал, что основные средства предприятия имеют значительный уровень износа около 64% и на сегодняшний день коррозионные процессы стальных труб водопровода являются основной причиной порывов и утечек на водопроводных сетях. 2. Недостаточный уровень автоматизации системы водоснабжения, что приводит к росту потерь воды при транспортировке. 3. Недостаточная физическая доступность услуги для людей, проживающих в периферийных микрорайонах города, расположенных в логах. 4. Уменьшение производительности используемых водозаборов в результате длительной эксплуатации. 5. Недостаточные характеристики магистральных водоводов в случае ввода в эксплуатацию Катунского водозабора. Долгосрочное развитие водопроводной сети в МО г. Горно-Алтайск затрудняется тем фактом, что с вводом в эксплуатацию комплекса Катунского водозабора давление воды на участке от улицы Чорос-Гуркина до улицы Трактовая водопроводных сетей значительно увеличится (до 6 - 8 кг/кв. см), соответственно увеличится и объем пропускаемой воды через водопроводные сети, что неизбежно приведет к возникновению аварийных ситуаций. В связи с данными обстоятельствами пуск Катунского водозабора приведет к невозможности дальнейшей эксплуатации водопроводных сетей. 3.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения Система водоотведения включает очистные сооружения и канализационные сети. Водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод осуществляется через канализационные сети на очистные сооружения механической и биологической очистки, где сточные воды очищаются до нормативно очищенных, обеззараживаются гипохлоритом натрия и сбрасываются в р. Майма. Система водоотведения охватывает незначительную часть населения (централизованная канализация имеется только у 59,9% населения), при этом часть системы водоотведения представлена выгребными ямами. Это обусловлено, во-первых, характером застройки (высокая доля индивидуальной застройки), и, во-вторых, неудовлетворительным состоянием перспективного планирования жилищно-коммунального хозяйства в период массовой застройки территории города. Централизованная канализация г. Горно-Алтайска, включает: канализационные сети – 43.01км, из них: Состоящих на балансе АО «Водоканал» - 27,1 км. Обслуживание бесхозяйных сетей по Распоряжению Администрации города Горно-Алтайска «Об определении гарантирующей организации» –15,91км. 3 станции перекачки мощностью 52,33 тыс.м3/сут, очистные сооружения мощностью 14,5 тыс.м3/сут., где осуществляется механическая и полная биологическая очистка производственных и хозяйственно - бытовых сточных вод. Очистные сооружения канализации города Горно-Алтайска были пущены в эксплуатацию в 1974 году, проект разработан в 1967 году на производительность 11,0 тыс. куб. м с полной биологической очисткой, доочисткой на щебеночных фильтрах. В настоящее время в связи с тем, что очистные сооружения канализации функционируют более 35 лет без осуществления капитального ремонта, имеют износ 90% и не обеспечивают растущие потребности города Горно-Алтайска, прежде всего по качеству сточных вод, необходимо продолжить реконструкцию существующих очистных сооружений с увеличением их производительности с 11,0 тыс. куб. м до максимально возможной - 14,5 тыс. куб. м. Полезный отпуск услуг за 2017 год по водоотведению в том числе очистке сточных вод 1979,9 тыс.куб.м. Наблюдается отрицательная динамика объемов полезного отпуска. Финансовым результатом деятельности за 2017 год по водоотведению в том числе очистке сточных вод является прибыль в размере 6383,2 тыс.руб. Положительные финансовые результаты обусловлены тем, что установленные на 2017 год тарифы предусматривали учет недополученных доходов за прошлые периоды 3353 тыс.руб. по водоотведению, включением в тариф. Проблемы системы водоотведения на 2011 г. 1. Высокий износ оборудования по канализованию и очистке воды. В настоящее время очистные сооружения канализации функционируют более 35 лет без осуществления капитального ремонта, имеют износ 90% и не обеспечивают растущие потребности города Горно-Алтайска, прежде всего по качеству сточных вод. 2. Физическое и моральное старение оборудования коллекторов, что снижает надежность и качество системы водоотведения. 3. Негативное влияние на экологическую ситуацию отдельных микрорайонов города. Обезвоживание осадка позволяет существенно сократить площади иловых полей и сроки осушения осадка, уменьшает затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза. 3.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО Источниками образования отходов производства и потребления на территории города Горно-Алтайска являются предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности, а также местное население. К отходообразующим производствам на территории города Горно-Алтайска относятся предприятия теплоэнергетики, деревообрабатывающей, пищевой отраслей, а также жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Основная часть отходов производства и потребления, образующихся на территории города Горно-Алтайска, относится к малоопасным и неопасным отходам (4, 5 класс). До недавнего времени складирование твердых бытовых отходов с территории города Горно-Алтайска осуществлялось в урочище «Суремейка», выше по рельефу города Горно-Алтайска. Полигон бытовых и промышленных отходов города Горно-Алтайска общей площадью 63109 кв. м и действовал с 1963 года. Деятельностью по утилизации (захоронению) отходов 4 - 5 класса опасности осуществляет специализированная организация ООО «Комунальщик». Сбор и вывоз отходов осуществляется специализированной техникой согласно графикам вывоза, установленным санитарными правилами, контрактами с Муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска», с Управляющими компаниями, товариществами собственников жилья и прочими заказчиками (школы, детские сады, предприятия, торговые предприятия, физические лица). Таблица 1 Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. Тариф на услуги по утилизации и вывозу твердых бытовых отходов, руб./куб. м 33,13 33,13 36,25 В связи с запуском мусороперерабатывающего завода в с. Майма Республики Алтай выросли затраты по оказанию услуг по утилизации (захоронению) и вывозу ТКО, что привело к росту экономически обоснованного тарифа в 9,8 раз. В связи с этим было принято Постановление Правительства Республики Алтай от 05.04.2013 г. № 96 «О мерах, направленных на недопущение социальной напряженности и защиты экономических интересов населения муниципальных образований «Майминский район» и «Город Горно-Алтайск» в связи с государственным регулированием тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов». В последние годы увеличилось количество бытовых отходов, и изменился их состав. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием гражданской ответственности за состояние окружающей среды, безразличным отношением к природным ресурсам, недостаточным освещением городского населения о проблемах экологической направленности. Происходит рост количества и объемов несанкционированных свалок. Проблемы системы утилизации (захоронения) и вывоз твердых бытовых отходов: 1. Увеличение объемов твердых бытовых отходов, как со стороны населения, так и организаций, которое произошло в результате роста объемов потребления, и как результат - нехватка имеющихся мощностей по захоронению мусора. 2. Экологические проблемы, обусловленные увеличением площадей полигона, используемых для захоронения ТКО. 3. Отсутствие мощностей по переработке ТКО. 4. Отсутствие сооружений по захоронению павшего скота, отвечающих современным требованиям. 5. Износ оборудования по сбору и перевозке ТКО. 6. Наличие большого количества несанкционированных свалок, в том числе в водоохранной зоне. Раздел IV. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 4.1. Перспективные показатели развития города Горно-Алтайска для разработки программы Программа разработана с учетом перспективных показателей развития города Горно-Алтайска на период до 2029 года во взаимосвязи с Скорректированным генеральным планом городского округа муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденного решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 03.09.2009 г. Перспективные показатели развития включают следующие: динамику численности населения, динамику изменения жилищного фонда многоквартирных домов, в том числе за счет нового строительства, сноса многоквартирных домов, динамику частной жилой застройки, прогнозируемые изменения в промышленности. Перспективные показатели развития основаны на материалах обосновывающего характера, представленного в разделе 8.1 Программы. Информационной базой послужили статистические данные Алтайстата и муниципальной статистики, Скорректированный генеральный план развития городского округа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период до 2029 года, Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2008 - 2022 годы. Перспективные показатели даны в таблице 2. 4.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы Прогнозные значения спроса на коммунальные ресурсы определены на основе перспективных показателей города, принятых программ энергосбережения, прогнозов внедрения энергосберегающих технологий в долгосрочной перспективе. Представленный прогноз спроса на коммунальные ресурсы имеет обосновывающие материалы, представленные в разделах 8.1 и 8.2 Программы. Прогнозные значения спроса представлены в таблице 3. Перспективные показатели развития муниципального образования Таблица 2 № Перспективные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 - 2021 гг. 2022 - 2026 гг. 2027 - 2029 гг. 1. Численность населения, тыс. чел. 59,7 60,8 61,4 61,9 62,5 65,3 68,2 70 2. Жилой фонд, тыс. кв. м 1304,3 1340,8 1378,4 1416,9 1456,6 1672,3 1919,9 2204,2 3. Жилой фонд в многоквартирных домах, тыс. кв. м 850,6 871,5 895,9 921 946,8 1087 1247,9 1432,7 4. Ввод в действие жилого фонда, тыс. кв. м 30,2 31,1 32 33 34 175,1 180,3 185,7 5. Ввод в действие жилого фонда многоквартирных домов, тыс. кв. м 21,8 22,4 23,1 23,8 122,5 126,2 130 21,8 6. Снос ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м 2,5 2,7 2,9 2,5 2,2 1,8 1,8 1,8 7. Динамика жилищного фонда в частной жилой застройке, тыс. кв. м 453,7 469,3 482,4 495,9 509,8 585,3 672 771,5 8. Динамика объема промышленного производства (среднегодовой индекс физического объема промышленного производства), в % к предыдущему году 106 107 108 105,5 106 107 108 107 9. Уровень безработицы, в % 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 10. Среднедушевой доход населения в месяц, руб. 14283 14698 15125 15565 16017 16482 - 18483 19020 - 21329 21948 - 23242 Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы Таблица 3 № Перспективные показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 - 2021 гг. 2022 - 2026 гг. 2027 - 2029 гг. 1. Электроснабжение в среднегодовом выражении, всего, тыс. кВт ч. 174582 178074 181635 185268 188973 200618 221499 239695 1.1. в т.ч. по потребителям 1.2. население 52375 53422 54491 55580 56692 60185 66450 71909 1.3. бюджетные организации 22696 23150 23613 24085 24566 26080 28795 31160 1.3.1. коммерческие организации 62850 64107 65389 66696 68030 72222 79740 86290 2. в т.ч. промышленность 31425 32053 32694 33348 34015 36111 39870 43145 Тепловая энергия на отопление, всего в среднегодовом выражении, тыс. Гкал 242 245 248 251 255 262 264 266 2.1. в т.ч. по потребителям 2.2. население 113 116 118 121 123 129 129 129 2.3. бюджетные организации 74 75 76 76 77 79 81 82 2.3.1. коммерческие организации 54 54 54 54 54 55 | 55 55 3. в т.ч. промышленность 27 27 27 27 27 27 27 28 Тепловая энергия для горячего водоснабжения, всего тыс. Гкал 68 69 70 71 72 74 75 75 3.1. в т.ч. по потребителям 3.2. население 32 33 33 34 35 36 36 36 3.3. бюджетные организации 21 21 21 | 22 22 22 23 23 3.3.1. коммерческие организации 15 15 15 15 15 15 15 16 4. в т.ч. промышленность 8 8 8 8 8 8 8 8 Газоснабжение, тыс. куб. м всего 32165 30482 31396 32338 33309 34308 35337 36397 4.1. в т.ч. по потребителям 4.2. население 22515 | 21337 21978 22637 23316 24015 24736 25478 4.3. бюджетные организации 4825 4572 4709 4851 4996 5146 5301 5460 4.3.1. коммерческие организации 4825 4572 4709 4851 4996 5146 5301 5460 5. в т.ч. промышленность 2412 2286 2355 2425 2498 2573 2650 2730 Водоснабжение, всего, тыс. куб. м 2731 2752 2771 2788 2802 2839 2850 2859 5.1. в т.ч. по потребителям 5.2. население 1229 1239 1247 1254 1261 1278 1282 1287 5.3. бюджетные организации 956 963 970 976 981 994 997 1001 5.3.1. коммерческие организации 546 550 554 558 560 568 570 572 в т.ч. промышленность 273 275 277 279 280 284 285 286 6. Водоотведение, всего, тыс. куб. м 2756 2778 2797 2814 2829 2867 2877 2887 в т.ч. по потребителям 6.1. население 1240 1250 1259 1266 1273 1290 1295 1299 | 6.2. бюджетные организации 965 972 979 985 990 1003 1007 1010 6.3. коммерческие организации 551 556 559 563 566 573 575 577 6.3.1. в т.ч. промышленность 276 278 280 281 283 287 288 289 7. Вывоз и утилизация ТКО, всего 128 131 133 153 156 811 843 866 в т.ч. по потребителям 7.1. население 90 91 92 111 113 588 614 630 7.2. бюджетные организации 19 20 20 21 22 111 115 118 7.3. коммерческие организации 19 20 20 21 22 112 115 118 Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ Сводный перечень инвестиционных проектов приведен в таблицах 30 - 35 пункта 7.6 Перечень инвестиционных проектов по отдельным ресурсоснабжающим подотраслям коммунального хозяйства представлен в пунктах 5.1 - 5.5. 5.1. Перечень мероприятий и целевые показатели развития электроснабжения Таблица 4 Проект Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. Срок реализации проекта Ожидаемые эффекты Сроки получения эффектов Простой срок окупаемости Проекты, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжения новых объектов капитального строительства, а также проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения и качества коммунального ресурса 1. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП «Сигнал» до РП-2 30257 2013 Надежность энергоснабжения 2014 10 2. Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона «Солнечный» к сетям МУП «Горэлектросети» 3670 2013 Надежность энергоснабжения 2014 5 3. Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП «Горэлектросети» 1141 2012 Надежность энергоснабжения 2013 5 4. Строительство РТП «Алферово» 110/10 кВ МРСК Сибири 350000 2020 Закольцовка системы энергоснабжения, повышение уровня надежности энергоснабжения 2021 15 | 5. Капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске 495 2013 Надежность энергоснабжения 2014 10 6. Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от № 55 до № 193 в г. Горно-Алтайске 1655 2012 Надежность энергоснабжения 2013 10 7. Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная Фрунзе в г. Горно-Алтайске 426,3 2012 Надежность энергоснабжения 2013 10 8. Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска 1067,0 2013 Надежность энергоснабжения 2014 10 9. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске 1860,63 2013 - 2017 Надежность энергоснабжения 2017 2 10. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимки 20 га в г. Горно-Алтайске 3716,9 2011 - 2013 Надежность энергоснабжения 2015 10 11. Строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске 1072,2 2013 - 2015 Надежность энергоснабжения 2015 10 12. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске 5733,58 2014 - 2016 Надежность энергоснабжения 2016 10 13. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске 9708,31 2015 - 2017 Надежность энергоснабжения 2017 10 14. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М.Гоман в г. Горно-Алтайске 2333,17 2014 - 2016 Надежность энергоснабжения 2016 10 15. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске 20366,83 2011 - 2018 Надежность энергоснабжения 2017 10 16. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске 23056,16 2011 - 2017 Надежность энергоснабжения 2017 10 17. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная в г. Горно-Алтайске 3351,55 2014 - 2016 Надежность энергоснабжения 2016 10 18. Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске 6978,1 2016 Надежность энергоснабжения 2019 10 19. Строительство сетей электроснабжения микрорайона застройки северо-западнее поселка Афганцев в г. Горно-Алтайске 7768,037 2017 - 2018 Надежность энергоснабжения 2019 10 20. Строительство сети электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» 1566,0 2013 - 2014 Надежность энергоснабжения 2014 10 21. Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р. Майма в г. Горно-Алтайске 500,0 2016 - 2017 Надежность энергоснабжения 2017 10 22. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Университетский» 400,0 2017-2018 Надежность энергоснабжения 2019 10 23. Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВа пер.Островной 390,0 2018 Надежность энергоснабжения 2019 | 10 24. Технологическое присоединение «Электроснабжение жилой застройки» 40000,0 2012-2029 Надежность энергоснабжения 2013-2029 10 Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения, а также проекты, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 22. Реконструкция РП-4 «Университет» 8000 2016 - 2018 повышения энергетической эффективности 2016 5 23. Реконструкция ВЛ-10 кВЛ-1-26, РТП-1 «Сигнал» - ТП-85 8160 2020 повышения энергетической эффективности 2018 5 24. Реконструкция РП-3 8000 2015 повышение энергетической эффективности 2016 5 25. Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г. Горно-Алтайске 3544 2012 повышение энергетической эффективности 2013 5 26. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске 3348 2012 повышение энергетической эффективности 2013 5 27. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г. Горно-Алтайске 7785 2012 повышение энергетической эффективности 2013 5 28. Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят» в г. Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому) 7325 2012 | повышение энергетической эффективности 2013 5 29. Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами 5400 2013 Снижение ДТП в г. Горно-Алтайске 2014 2 30. Замена трансформаторов перегруженных или близких к перегрузке 400 2013 повышение энергетической эффективности 2014 5 31. Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ в районе игровых и аттракционных площадок парка культуры и отдыха в г. Горно-Алтайске 2200,0 2016-2019 Надежность энергосбережения 2017 10 32. Реконструкция ВЛ10 кВЛ 4562,235 2017-2018 повышения энергетической эффективности 2018 5 33. Реконструкция 10 кВЛ линия Л3-23 1700,0 2017 повышения энергетической эффективности 2018 5 34. Строительство кабельной линии 10 Квт ТП 7, ТП 68 258,0 2016 повышения энергетической эффективности 2017 5 35. Модернизация кабельной сети 10 кВТ в районе ТП 106, 118, 140 363,0 2016 повышения энергетической эффективности 2017 5 36. Строительство кабельной линии 10 Квт ТП (Прокуратура) до ТП 168 933,0 2016 повышения энергетической эффективности 2017 | 5 37. Строительство двухцепной ЛЭП 10 кВТ от РТП1 (Сигнал) до РП 3 5344,0 2016 повышения энергетической эффективности 2017 5 38. Реконструкция ТП30 974,0 2017 повышения энергетической эффективности 2018 5 39. Модернизация 10 кВТ Линия 1 – 5 2678,0 2017 | повышения энергетической эффективности 2018 5 40. Реконструкция ВЛ04 7184,983 2017-2018 повышения энергетической эффективности 2018 5 41. Реконструкция ВЛ04 от ТП30, ул. Красногвардейская, Фурманова, Партизанская 2532,0 2017 повышения энергетической эффективности 2018 5 42. Реконструкция ТП 113 973,0 2017 повышения энергетической эффективности 2018 5 43. Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ 2207,127 2018 повышения энергетической эффективности 2019 5 44. Реконструкция ВЛ-10 кВ Л1-25 ул. Шевченко-Пионерская, ул. Чапаева, ул. Гоголя- Белинского 3630,000 2018 повышения энергетической эффективности 2019 5 45. Реконструкция ВЛ-0,4 к, ТП-74 ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая 5512,000 2018 повышения энергетической эффективности 2019 | 5 46. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-92 ул.Гоголя, ул.Белинского, ул.Пушкина, ул.Оконечная, ул.Чапаева 4099,0 2018 повышения энергетической эффективности 2019 5 47. Реконструкция ТП-74 825,0 2018 повышения энергетической эффективности 2019 5 48. Реконструкция ТП-92 1260,0 2018 повышения энергетической эффективности 2019 5 49. Закольцовка ВЛ-10 кВ Л-1-5 с Л-4-20 2020,0 2018 Закольцовка системы энергоснабжения, повышение уровня надежности энергоснабжения 2019 5 Проект 1. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП «Сигнал» до РП-2. Краткое описание проекта: строительство линий электропередач 10 кВ от распределительной подстанции «Сигнал» до распределительной подстанции № 2. Цель проекта: - удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии; - электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования; - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии; - подключение вновь вводимых в эксплуатацию домов. Проект 2. Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона «Солнечный» к сетям МУП «Городские электрические сети». Краткое описание проекта: переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона «Солнечный» к сетям МУП «Горэлектросети». Цель проекта: - удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии; - электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования; - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии; - подключение вновь вводимых в эксплуатацию домов. Проект 3. Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП «Горэлектросети». Краткое описание проекта: присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская 3/1 к сетям МУП «Горэлектросети». Цель проекта: - удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии; - электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования; - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии; - подключение вновь вводимых в эксплуатацию домов. Проект 4. Строительство РТП «Алферово» 110/10кВ. Краткое описание проекта: строительство РТП «Алферово» 110/10кВ МРСК Сибири. Цель проекта: - удовлетворение растущего спроса рынка электроэнергии; - электрификация объектов жилищно-промышленной застройки муниципального образования; - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии; - подключение вновь вводимых в эксплуатацию домов. Технические параметры проекта: строительство Распределительно-трансформаторной Подстанции «Алферово» 110/10кВ, стоимость проекта - 350000 тыс. руб. Проект 5. Капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 495,0 тыс. руб. Проект 6. Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от № 55 до 193 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от № 55 до 193 в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от № 55 до 193 в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 1655,0 тыс. руб. Проект 7. Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная, Фрунзе в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная, Фрунзе в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: Строительство КТПК10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, Дачная, Фрунзе в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 426,3 тыс. руб. Проект 8. Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска. Краткое описание проекта: строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска; Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска, стоимость проекта - 1067,0 тыс. руб. Проект 9. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 1860,63 тыс. руб. Проект 10. Электроснабжение жилой застройки в районе Заимки 20 га в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: электроснабжение жилой застройки в районе Заимки 20 га в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: электроснабжение жилой застройки в районе Заимки 20 га в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 3716,9 тыс. руб. Проект 11. Строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: строительство сетей электроснабжения ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта 1072,2 тыс. руб. Проект 12. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: электроснабжение жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 5733,58 тыс. руб. Проект 13. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: электроснабжение жилой застройки в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 9708,31 тыс. руб. Проект 14. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М.Гоман в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М.Гоман в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: электроснабжение жилой застройки в районе ул. А.М.Гоман в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 2333,17 тыс. руб. Проект 15. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: электроснабжение жилой застройки микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 20366,83 тыс. руб. Проект 16. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: электроснабжение жилой застройки микрорайона Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 23056,16 тыс. руб. Проект 17. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: электроснабжение жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 3351,55 тыс. руб. Проект 18. Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 6978,1 тыс. руб. Проект 19. Строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: строительство сетей электроснабжения в районе «Чкаловский лог» площадью 6 га в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 8101,6 тыс. руб. Проект 20. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Бочкаревка» в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 8101,6 тыс. руб. Проект 21. Капитальный ремонт линий электропередачи в районе р. Майма в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт линий электропередачи в районе р. Майма в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: капитальный ремонт линий электропередачи в районе р. Майма, стоимость проекта - 500,0 тыс. руб. Проект 22. Реконструкция РП-4 «Университет». Краткое описание проекта: реконструкция РП-4 «Университет». Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: реконструкция Распределительной Подстанции № 4 «Университет», стоимость проекта - 8000 тыс. руб. Проект 23. Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1-26, РТП-1 «Сигнал»-ТП-85. Краткое описание проекта: реконструкция ВЛ-10кВ Л-1-26, РТП-1 «Сигнал»-ТП-85. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: реконструкция Воздушной Линии 10кВ, Линия-1-26, от РТП-1 «Сигнал»-ТП-85, стоимость проекта - 8160 тыс. руб. Проект 24. Реконструкция РП-3. Краткое описание проекта: реконструкция РП-3. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: реконструкция Распределительной Подстанции № 3, стоимость проекта - 8000 тыс. руб. Проект 25. Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: реконструкция Воздушных Линий-10, Воздушных Линий-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 3544 тыс. руб. Проект 26. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 3348 тыс. руб. Проект 27 Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная. Краткое описание проекта: капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г. Горно-Алтайске, стоимость проекта - 7785 тыс. руб. Проект 28. Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят» в г. Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому). Краткое описание проекта: реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят» в г. Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому). Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Технические параметры проекта: реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят» в г. Горно-Алтайске. РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Карагужскому), стоимость проекта - 7325 тыс. руб. Проект 29. Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах. Краткое описание проекта: модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Модернизация парка приборов учета в промышленном и бытовом секторах, стоимость проекта - 36000,0 тыс. руб. Проект 30. Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами. Краткое описание проекта: замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, стоимость проекта 5400,0 тыс. руб. Проект 31. Замена трансформаторов перегруженных или близких перегрузке. Краткое описание проекта: замена трансформаторов перегруженных или близких перегрузке. Цель проекта: - обеспечение электроснабжения города по 2 категории надежности; - снижение технологических потерь электроэнергии. Замена трансформаторов перегруженных или близких перегрузке, стоимость проекта 400,0 тыс. руб. Таблица 5 Целевые показатели развития электроснабжения Целевые показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 - 2021 гг. 2022 - 2026 гг. 2027 - 2029 гг. Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля жилищного фонда, обеспеченного энергоснабжением, % 100 100 100 100 100 100 100 100 - доля расходов населения на электроснабжение в денежных расходах населения, % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки, тыс. кВт.ч - объем реализации электроэнергии для нужд населения 50963 53363 55863 58263 60763 63163 65663 68063 - объем реализации электроэнергии для нужд бюджетных организаций 22248 22734 23234 23634 24134 24534 25034 25434 - объем реализации электроэнергии для нужд коммерческих организаций 60251 62951 65651 68351 68352 68353 68354 68355 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, тыс. кВт.ч - вновь вводимые нагрузки электроэнергии 6673,1 6952,4 7237,4 7512,4 7662,45 7802,5 7952,55 8092,6 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Перепады напряжения в сети, Гц +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 +/-0,2 Технологические потери, тыс. кВт.ч 35472 35819 36166 36513 36860 37207 37554 37901 Показатели степени охвата потребителей приборами учета Доля потребленной электроэнергии по приборам учета, % 100 100 100 100 100 100 100 100 Показатели надежности - уровень аварийности электросетей, ед./км 0,007 0,007 0,007 0,007 0,005 0,004 0,003 0,002 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов - износ оборудования, % 25 25 30 25 20 15 10 10 - износ электросетей, % 60 60 55 50 45 40 35 30 - уровень потерь электроэнергии, % 20 20 20 20 15 10 10 7 5.2. Программные мероприятия и целевые показатели развития теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения Таблица 6 Проект Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. Срок реализации проекта Ожидаемые эффекты Сроки получения эффектов Простой срок окупаемости Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систему теплоснабжения. Проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, осуществляющими теплоснабжение 1.1. Перевод котельных с твердого топлива на газ АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 1.1.1. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 14 (концессионное соглашение) 11692 2018-2019 год повышение КПД котлов; сокращение расхода топлива на выработку тепловой энергии; улучшение экологической ситуации в городе; повышение надежности и бесперебойности обеспечения тепловой энергией 2019 - 2029 гг. 3,5 года 1.1.2. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 15 (концессионное соглашение) 18437 2018-2019 год 2018 - 2022 гг. 3,5 года 1.1.3. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 18 (концессионное соглашение) 5756 2018-2019 год 2020 - 2029 гг. 3,5 года 1.1.4. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 19 3297 2011 год 2013 - 2029 гг. 3,5 года 1.1.5. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 21 (концессионное соглашение) 9858 2018-2020 год 2021 - 2029 гг. 3,5 года 1.1.6. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 22 1195 2011 год 2012 - 2029 гг. 3,5 года 1.1.7. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 23 (концессионное соглашение) 13853 2018-2020 год 2020 - 2029 гг. 3,5 года 1.1.8. Перевод котельных с твердого топлива на газ котельной № 24 (концессионное соглашение) 21585 2018-2020 год 2018 - 2022 гг. 3,5 года 1.1.9. Перевод котельной с твердого топлива на газ № 8 12984 2021 год 2022 - 2029 гг. 3,5 года 2. Строительство, покупка котельных 2.1. АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 2.1.1. Проектирование и строительство газовой котельной № 3 60702 (в т.ч. основной платеж 33000) 2010 - 2019 гг. повышение КПД котлов; сокращение расхода топлива на выработку тепловой энергии; улучшение экологической ситуации в городе; повышение надежности и бесперебойности обеспечения тепловой энергией 2011 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.2. Проектирование и строительство газовой котельной № 4 90133 (в т.ч. основной платеж 49000) 2010 - 2019 гг. 2011 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.3. Строительство газовой котельной № 5 с переключением на нее нагрузок теплового пункта № 4 Центральной котельной (ТП-4), № 7, № 11, № 12 205350 2015 - 2019 гг. 2011 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.4. Строительство газовой котельной № 6 и, после ввода ее в действие, прекращение работы котельной № 6 и № 20, работающих на угле 53344,076 (в т.ч. основной платеж 29000) 2010 - 2019 гг. 2011 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.5. Строительство газовой котельной № 9 и, после ввода ее в действие, прекращение работы котельной № 9, работающей на угле, и теплового пункта № 6 Центральной котельной (ТП-6) 75785,378 (в т.ч. основной платеж 41200) 2010 - 2019 гг. 2011 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.6. Строительство газовой котельной № 17 и, после ввода ее в действие, прекращение работы котельных № 8 и № 17, работающих на угле 73945,926 (в т.ч. основной платеж 21300) 2010 - 2019 гг. 2011 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.7. Строительство автономной котельной у здания МКД пер. Плесовый, 8 и ликвидации котельной № 16 4000 2019 год 2019 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.8. Строительство газовой котельной № 25 18076,533 2017 2019 - 2029 гг. 3,5 года 2.1.9. Строительство газовой котельной № 26 (для потребителей котельной ОАО «ЗЖБИ») 21000 2018 2019 - 2029 гг. 2.1.10. Строительство газовой котельной № 27 (для потребителей котельной ООО «Легенда РА») 14000 2022 2019 - 2029 гг. Проекты, направленные на повышение надежности теплоснабжения и качества коммунального ресурса. Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения 3.1. Проектирование модернизации тепловых пунктов с установкой оборудования, средств автоматизации и контроля, обеспечивающих работу в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала 3.1.1. Центральный тепловой пункт № 1 3060 2019 - 2021 гг. 2020 - 2029 гг. 7 лет 3.1.2. Центральный тепловой пункт № 2 6560 2026 - 2029 гг. 2026 - 2029 гг. 7 лет 3.1.3. Центральный тепловой пункт № 3 8080 2019 - 2021 год 2020 - 2029 гг. 7 лет 3.1.4. Центральный тепловой пункт № 8 14000 2019 - 2021 гг. 2020 - 2029 гг. 7 лет 3.1.5. Ликвидация теплового пункта № 4 (тепловой пункт работает на горячее водоснабжение в составе котельной № 5) 2017 год 3.1.6. Ликвидация теплового пункта № 7 2017 год Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения. Проекты, направленные на повышение надежности теплоснабжения и качества коммунального ресурса 4. Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным 4.1. АО «Горно-Алтайское ЖКХ» улучшение стабильности теплоснабжения населения; улучшение качества теплоснабжения; то есть обеспечение температуры внутри жилых помещений, соответствующую норме, и минимальное отклонение данной температуры от нормы, как по величине, так и по времени отклонения, уменьшение тепловых потерь в сетях, что, в свою очередь, приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения 4.1.1. Котельная № 5 3500 2019 - 2021 гг. 2020 - 2029 гг. 10 лет 4.1.2. Котельная № 7 3960 2019 - 2021 гг. 2020 - 2029 гг. 10 лет 4.1.3. Котельная № 11 9020 2019 - 2021 гг. 2020 - 2029 гг. 10 лет 4.2. Приобретение и использование автоматических индивидуальных тепловых пунктов для нужд многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Алтайская, 16, ул. Алтайская, 18, ул. Алтайская, 20, ул. Алтайская, 22, пр. Коммунистический, 15, пр. Коммунистический, 17, пр. Коммунистический, 20, пр. Коммунистический, 22, пр. Коммунистический, 30, пр. Коммунистический, 34, пр. Коммунистический, 86, пр. Коммунистический, 88 5000,0 2014 Сокращение потерь тепловой энергии 2014 - 2029 гг. 15 лет 5. Капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования котельных 5.1. АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 5.1.1. Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляцией 183750 2019 - 2029 годы сокращение расходов на содержание тепловых сетей, сокращение потерь тепла в тепловых сетях, снижение себестоимости тепловой энергии и стоимости тепловой энергии для населения 2019 - 2029 гг. 10 лет 5.1.2. Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции при переключении нагрузок котельной № 2 на котельную «Ткацкая фабрика» 7880,6 2012 сокращение расходов на содержание тепловых сетей, сокращение потерь тепла в тепловых сетях 2013 | 10 5.1.3. Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 г. Горно-Алтайска 1709 2014 сокращение потерь тепловой энергии 2015 10 лет 5.1.4. Приобретение и установка автоматической системы дозирования реагента «Комплексон-6» для осуществления капитального ремонта на теплопунктах № 1, 2, 3, 7, 8 370 2014 повышение эффективности производства тепловой энергии 2015 10 лет 5.1.5. Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 по ул. Поселковая 5428 | 2013 сокращение потерь тепловой энергии 2015 10 лет 5.1.6. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 6/1 до административного здания по ул. Чаптынова, 2 в городе Горно-Алтайске 1119 2012 сокращение потерь тепловой энергии 2015 10 лет 5.1.7. Капитальный ремонт тепловой сети от котельной № 17 к ж/дому по ул. Ушакова, 8 в г. Горно-Алтайске 1000 2012 сокращение потерь тепловой энергии 2015 10 лет 5.1.8. Капитальный ремонт тепловой сети по пер.Типографскому от ТК5/1 до общежития университете по ул.Чорос-Гуркина,11 в г.Горно-Алтайске 5189,740 2018 обеспечение бесперебойного теплоснабжения Сокращение неучтенных расходов и потерь снижение аварий в сетях отсутствие кредиторской задолженности 2017 - 2029 гг. 12 лет 5.1.9. Капитальный ремонт тепловой сети отопления и горячего водоснабжения котельной №10 г.Горно-Алтайск (участок от УТ6 (не включая) до УТ7 6012,51 2017 2017 - 2029 гг. 12 лет 5.1.10. Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Комсомольской от ТК7 до ТК19 в г.Горно-Алтайске 2686,800 2019 2019-2029 г.г. 10 лет 5.1.11. Замена участков теплосети отопления и ГВС от ТК-2 (у здания Республиканской библиотеки) до ТК-7 (на ответвление к МКД пр.Коммунистический,30) и от ТК-7 до ввода В МКД пр.Коммунистический, 30 2500,0 2018 2019-2029 г.г. 10 лет 5.1.12. Реконструкция (с заменой) участка теплосети от ТК-12 (на территории Росветлаборатории) до ввода в здание гостиницы «Зимородок» ул. Заводская,1/1 260,0 2018 2019-2029 г.г. 10 лет 5.1.13. Реконструкция участка теплосетей от выхода из здания бойлерной газовой котельной № 3 с переподключением отопления части здания потребителей тепла по пер. Жукова по новой трассировке 478,140 2018 2019-2029 г.г. 10 лет 5.1.14 Реконструкция (с заменой) надземных участковтеплосети отопления от гребенки отопления насосного зала угольной котельной № 8 до выхода теплосети из торцевой стены здания гаражей ООО «Темп-2» 250,0 2018 2019-2029 г.г. 10 лет 5.2. Капитальный ремонт оборудования котельной МУП «ККП» 600,0 2016 2017 - 2029 гг. 12 лет 5.3. Капитальный ремонт тепловых сетей многоквартирных домов пр. Коммунистический, 21, 28 с целью перехода на 2-трубную систему теплоснабжения 445,27 2016 2017 - 2029 гг. 12 лет 5.4. Капитальный ремонт тепловой сети котельной гор. Военкомата, по адресу: г.Горно-Алтайск, пер.Спортивный, 6 1375,0 2019 2018 - 2029 гг. 11 лет 6. Возмещение расходов, произведенных на осуществление мероприятий по строительству (приобретению) и (или) аренде котельных, работающих на природном газе, и процентной ставки по строительству газовых котельных 6.1. Возмещение процентной ставки по строительству газовых котельных 92845,135 2012 - 2017 гг. 2012 - 2016 гг. 5 лет 6.2. Расходы, произведенные на осуществление мероприятий по строительству (приобретению) и (или) аренде котельных, работающих на природном газе, в том числе ранее произведенных 10793,0 2013 отсутствие кредиторской задолженности 2013 1 год 6.3. Возмещение затрат юридическим лицам, связанных с оплатой ими процентов и основного долга по кредитам, привлеченным для строительства в городе Горно-Алтайске газовых котельных 50000,00 2013 отсутствие кредиторской задолженности 2013 1 год 7. Проектно-исследовательские работы 7.1. Теплотрасса район статистики 70,0 2017 2017 1 год 1. Краткое описание группы проектов «Перевод котельных с твердого топлива на газ» и «Строительство котельных». Группа проектов представляет собой направление, начавшееся в 2010 году по переводу городских котельных на газ. Газовые котельные - наиболее популярный источник теплоснабжения, в настоящее время самый экологически чистый и доступный вид топлива. При сгорании газ наносит минимальный ущерб окружающей среде, что позволяет считать газовые котельные установки наиболее приемлемым, с точки зрения экологической безопасности, отопительным оборудованием. Кроме того, использование котельных, работающих на природном газе, безусловно, экономически выгодно. Проект по установке газовых котельных в качестве теплоснабжающих систем - оптимальное решение вопроса тепло- и горячего водоснабжения в городе. Низкая стоимость тепла при высоком КПД газовых котельных делает данную группу проекта привлекательной. Преимущества проекта: минимальные сроки производства получения тепла при минимальных финансовых затратах, автоматический режим работы. Планируется перевести на газовое топливо 15 котельных мощностью 72 МВт. При этом КПД котлов повысится до 92%. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ сократятся в 12 раз. 2. Краткое описание группы проектов «Проектирование модернизации тепловых пунктов с установкой оборудования, средств автоматизации и контроля, обеспечивающих работу в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала». Реализация проекта позволит получить следующие преимущества индивидуальных домовых тепловых пунктов: высокую экономичность (рост эффективности на 30 - 50%) и снижение потерь тепловой энергии (на 15%) за счет выбора режимов теплопотребления и теплоснабжения; сокращение длины трубопроводов тепловой сети сокращается в 2 раза, а, следовательно, сокращаются расходы на строительные и теплоизоляционные материалы на 20 - 25%; сокращение расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя на 20 - 40%. Значительно сокращается аварийность сетей, особенно за счет исключения из теплосети трубопроводов горячего водоснабжения. Так как автоматизированные тепловые пункты работают «на замке», значительно сокращается потребность в квалифицированном персонале. Мощность ИТП будет от 50 кВт до 2 МВт. 3. Краткое описание группы проектов «Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным». Данные проекта предполагают перевод на двухтрубную систему теплоснабжения в многоквартирных домах, подключенных к котельным с одновременной установкой ИТП. Преимущества проектов повторяют достоинства предыдущей группы проектов. Учитывая жилой фонд города важное значение имеет и то, что при нагрузке до 2 Гкал/ч, площадь, занимаемая тепловым пунктом, не превышает 20 - 25 м2. Возможность установки в малогабаритных подвальных помещениях. Кроме этого установка ИТП позволит упорядочить оплату потребленного каждым зданием тепла по фактически измеренному расходу за счет использования приборов учета. Появляется возможность существенно снизить затраты на внутридомовые системы отопления за счет перехода на трубы меньшего диаметра, применение неметаллических материалов, пофасадно разделенных систем. Кроме этого достигается энергоэффективность каждого дома за счет снижения гидродинамического сопротивления в системе теплоснабжения и системе ГВС внутри домов; возможность независимой регулировки температуры в каждом помещении. Двухтрубные системы отопления имеют гораздо меньшие потери давления, благодаря этому они позволяют использовать циркуляционный насос меньшей производительности, следовательно, более экономичный. 4. Краткое описание проекта «Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляцией». Проект позволяет достичь экономии за счет потерь тепловой энергии при транспортировке, а также ремонтных работ по восстановлению теплоизоляционного слоя. По сравнению с другими конструкциями теплопроводов, теплопроводы в пенополимерминеральной изоляции отличаются: невысокой стоимостью, так как происходит экономия на фасонных частях трубопроводов, комплектов для изоляции стыков на прямолинейных участках; повышенной термостойкостью; отсутствием необходимости специальной антикоррозионной защиты труб; паропроницаемостью коркового слоя; высоким качеством и мономерностью теплоизоляционного слоя; дешевой ремонтопригодностью; стойкостью к старению. Потери тепловой энергии снижаются до 8 - 12%. Таблица 7 Целевые показатели развития системы теплоснабжения Целевые показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 - 2021 гг. 2022 - 2026 гг. 2027 - 2029 гг. Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением, % 37,7 40 45 50 55 60 62 65 - доля жилищного фонда, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, % 36,7 40 45 50 55 60 62 65 - доля расходов на теплоснабжение и горячее водоснабжение в денежных расходах населения, % 8 7,8 7,5 7 6,5 6 5,8 5,6 - длительность периода отключения горячего водоснабжения в профилактических целях, дней в году 21 18 16 14 14 14 14 14 - динамика роста тарифов на тепловую энергию для нужд отопления, в % к предыдущему году 23 20 6 6 6 6 6 6 - динамика роста тарифов на горячую воду, в % к предыдущему году 18 14 6 6 6 6 6 6 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки - объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения, тыс. Гкал 113,4 115,8 118,3 120,8 123,3 128,9 130,0 132,0 - объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для бюджетных организаций, тыс. Гкал 74,4 74,9 75,6 76,4 77,2 80,6 83,0 85,0 - объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для коммерческих организаций, тыс. Гкал 53,7 53,8 54,0 54,1 54,2 54,7 56,0 60,0 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе - вновь вводимые нагрузки выработки тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 4,0 Показатели степени охвата потребителей приборами учета - доля потребленной тепловой энергии для нужд отопления по приборам учета 80 90 95 100 100 100 100 100 - доля потребленной горячей воды по приборам учета 80 90 95 100 100 100 100 100 - уровень аварийности сетей, ед/км 0,1 0,05 0,01 0,01 0,01 0 0 0 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов - износ оборудования, % 37 40 40 40 35 30 30 30 - износ тепловых сетей, % 67 60 55 50 45 40 35 30 - уровень потерь тепла через теплоизоляцию трубопроводов, % 15 14 13 12 11 10 10 10 - коэффициент обновления основных фондов, % 6,6 7 8 9 9,5 10 10 10 - удельный вес полностью изношенных основных фондов 25 23 20 18 | 15 10 10 10 - эффективность использования электроэнергии, кВт.ч /Гкал 45 40 35 30 25 20 20 20 - эффективность использования топлива, тн.у.с/Гкал 220 210 200 180 165 155 155 155 5.3. Программные мероприятия и целевые показатели развития водоснабжения Таблица 8 ( Проект Необходимые капитальные затраты Срок реализации проекта Ожидаемые эффекты Сроки получения эффектов Простой срок окупаемости Проекты, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения новых объектов капитального строительства, а также проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, осуществляющими водоснабжение 1. Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора 95600 2019 - 2021 гг. Очистки воды от Катунского водозабора 2029 10 2. Строительство водопроводных сетей по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске 9827,88 2012 - 2016 гг. Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2016 10 3. Строительство водоснабжения ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске 4870 2012 - 2013 гг. Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 4. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Заимка 53 га в г. Горно-Алтайске 1804,3 2012 - 2013 гг. Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 5. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Пекарский лог в г. Горно-Алтайске 17097,15 2012 - 2018 гг. Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2016 10 6. Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домов № 10 - 15 по пер. Коксинский в г. Горно-Алтайске 632,828 2014 - 2015 гг. Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2015 10 7. Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода в г. Горно-Алтайске 2477,275 2012 - 2018 г. Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2017 10 8. Строительство водопроводных сетей микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске 21192,4 2016 - 2020 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2020 10 9. Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске 5897,9 2016 - 2020 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2020 10 10. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г. Горно-Алтайске 182,6 2012 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 11. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в микрорайоне Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске 17007,54 2014 - 2017 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2017 10 12. Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Алагызова, ул. Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Серова, ул. Красная в г. Горно-Алтайске 14324,1 2013 - 2018 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2017 10 13. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, ул. Продольная, ул. Средняя в г. Горно-Алтайске 1826,9 2012 - 2013 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 14. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Рассветной, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске 3549,06 2013 - 2016 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2016 10 15. Строительство водопроводных сетей микрорайона Дубовая роща в г. Горно-Алтайске (продолжение застройки ул. Калкина, ул. Онгудайская, ул. Верховая, ул. Суразакова, ул. Суремея в г. Горно-Алтайске 9329,24 2013 - 2016 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 16. Строительство водопроводных сетей поселка Восточный в г. Горно-Алтайске 45 2012 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 17. Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске 2270 2012 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 18. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул. Депутатская, ул. Старая окраина в г. Горно-Алтайске 1242,6 2012 - 2013 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 19. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул. Радлова, ул. Вербицкого в г. Горно-Алтайске 717,4 2012 - 2013 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 20. Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске 1239,3 2012 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 21. Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, Ремесленная, Фабричная в г. Горно-Алтайске 154 2012 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2014 10 22. Строительство водопроводных сетей в районе Заимка 26,2 га в г. Горно-Алтайске 1599,6 2016-2017 Обеспечение потребности в холодном водоснабжении населения 2016 10 Проекты, направленные на повышение надежности водоснабжения и качества коммунального ресурса 23. Реконструкция магистральных сетей водопровода по пр. Коммунистическому, ул. Ленина, ул. П.Кучияк в г. Горно-Алтайске 39,0 2018 - 2029 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 - 2029 15 24. Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г. Горно-Алтайске 2504,7 2017 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2018 5 25. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г. Горно-Алтайске 96 2013 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2014 10 26. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г. Горно-Алтайске 141 2013 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2014 10 27. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г. Горно-Алтайске 237 2013 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2014 10 28. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковой в г. Горно-Алтайске 235 2012 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2014 10 29. Капремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г. Горно-Алтайске 354 2012 - 2013 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2014 10 30. Капремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске 84 2012 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2014 10 31. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина в г. Горно-Алтайске 7250,71 2014 - 2019 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2017 10 32. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова в г. Горно-Алтайске 1007,14 2012 - 2013 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2013 10 33. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова, 6, ул. Промышленная, 6, 19, 21, 23 в г. Горно-Алтайске 160,09 2014 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2014 10 34. Реконструкция водопровода по ул. Алтайская в г. Горно-Алтайске 2575,23 2017 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 35. Реконструкция магистрального водопровода по ул. Чаптынова в районе ж/д № 60 в г. Горно-Алтайске 1623,337 2018 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 36. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г. Горно-Алтайске 200,0 2019 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 37. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске 433,0 2019 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 38. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Больничная в г. Горно-Алтайске 106,0 2019 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 39. Капитальный ремонт дюкеров через р. Майма в г. Горно-Алтайске 10601,01 2016 – 2017 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 40. Капитальный ремонт системы водоснабжения ул.Шелковичная, ул.Зеленый берег 803,892 2017 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 41. Капитальный ремонт насосной станции ул.Совхозная- ул.Карьерная в г.Горно-Алтайске 215,490 2017 Надежность и бесперебойность снабжения, сокращение потерь 2019 10 Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоснабжения, а также проекты, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 40. Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода 200000 2028 Сокращение энергопотребления и аварийности на сетях водоснабжения, Сокращение удельного энергопотребления на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды 2029 10 41. Установка частотно-насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой на станции повышения давления 285,71 2012 2013 2 42. Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер. Островному и строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения «Яблоневый сад» 45 га в г. Горно-Алтайске 523 2013 Создание условий для строительства водопроводных сетей 2014 10 Проект 1. Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора. Краткое описание проекта: Станция (водоподготовки) очистки воды от Катунского водозабора. При эксплуатации системы водоподготовки предлагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора необходимо использовать новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества - жидкого хлора. Цель проекта: Обеспечить фильтрацию и очистку воды до уровня пригодного уровня. Обеспечить высокое качество питьевой воды за счет исключения в содержании высокотоксичных хлорорганических соединений. Технические параметры проекта: Планируемая мощность станции очистки воды рассчитана на 20,6 тыс. куб. м/сутки или 7519 тыс. куб. м/Го. Стоимость проекта - 95600 тыс. рублей. Проект 2. Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске Краткое описание проекта: Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 9827,88 тыс. руб. Проект 3. Строительство водопроводных сетей по ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей по ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 4870,0 тыс. руб. Проект 4. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Заимка 53 га, в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Заимка 53 га в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилого микрорайона Заимка 53 га в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта. Стоимость проекта - 1804,3 тыс. руб. Проект 5. Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Пекарский лог в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство наружного водопровода жилого микрорайона Пекарский лог в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилого микрорайона Пекарский лог в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта; Стоимость проекта - 17097,15 тыс. руб. Проект 6. Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домом № 10 - 15 по пер. Коксинский в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домом № 10 - 15 по пер. Коксинский в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилых домов № 10 - 15 по пер. Коксинскому в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта; Стоимость проекта - 632,828 тыс. руб. Проект 7. Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилого микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 2034,9 тыс. руб. Проект 8. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение микрорайона «Чкаловский лог» в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 21192,4 тыс. руб. Проект 9. Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 5897,9 тыс. руб. Проект 10. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 182,6 тыс. руб. Проект 11. Строительство водопроводных сетей жилой застройки в микрорайоне Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей жилой застройки в микрорайоне Заимка 45 га «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилой застройки в микрорайоне Заимка «Яблоневый сад» в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 17007,54 тыс. руб. Проект 12. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Алагызова, ул. Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова и ул. Красная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Алагызова, ул. Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова и ул. Красная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилой застройки ул. Алагызова, ул. Шелковичная, ул. Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Сорова и ул. Красная в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 14324,1 тыс. руб. Проект 13. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, ул. Продольная, ул. Средняя в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, ул. Продольная, ул. Средняя в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилой застройки ул. Пушкарева, ул. Продольная, ул. Средняя в г. Горно-Алтайске Технические параметры проекта: Стоимость проекта 1826,9 тыс. руб. Проект 14. Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Рассветная, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Рассветная, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение жилой застройки ул. Рассветная, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 3549,06 тыс. руб. Проект 15. Строительство водопроводных сетей микрорайона «Дубовая роща» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей микрорайона «Дубовая роща» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение микрорайона «Дубовая роща» в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 9329,24 тыс. руб. Проект 16. Строительство водопроводных сетей поселка «Восточный» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей поселка «Восточный» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение поселка «Восточный» в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 45,0 тыс. руб. Проект 17. Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение ул. Барнаульская и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 2270,0 тыс. руб. Проект 18. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 1242,6 тыс. руб. Проект 19. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул. Радлова, ул. Вербицкого в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, ул. Радлова, ул. Вербицкого в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение ул. Колхозная, ул. Радлова, ул. Вербицкого в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 717,4 тыс. руб. Проект 20. Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 1239,3 тыс. руб. Проект 21. Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, ул. Ремесленная, ул. Фабричная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, ул. Ремесленная, ул. Фабричная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение ул. Рабочая, ул. Ремесленная, ул. Фабричная в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта 154,0 тыс. руб. Проект 22. Строительство водопроводных сетей в районе Заимка 26 га в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Строительство водопроводных сетей в районе Заимка 26,2 га в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Водоснабжение района Заимка 26,2 га в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 1199,6 тыс. руб. Проект 23. Реконструкция существующих сетей системы водоснабжения в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Реконструкция существующих сетей системы водоснабжения в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена существующих сетей системы водоснабжения в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 180200,0 тыс. руб. Проект 24. Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена изношенного трубопровода на участке 2 км по ул. Чапаева, пер. Телефонный. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 2504,7 тыс. руб., протяженность 2 км. Проект 25. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Каясинская в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 96,0 тыс. руб. Проект 26. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Космонавтов в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 141,0 тыс. руб. Проект 27. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Оконечная в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 237,0 тыс. руб. Проект 28. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковая в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковая в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Поселковая в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 235,0 тыс. руб. Проект 29. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Горького в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 354,0 тыс. руб. Проект 30. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Капитальный ремонт существующих сетей системы водоснабжения по ул. Черемшанская в г. Горно-Алтайске. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 84,0 тыс. руб. Проект 31. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт Наружных сетей водопровода по ул. Чорос-Гуркина в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 7110,71 тыс. руб. Проект 32. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 1007,14 тыс. руб. Проект 33. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова 6, ул. Промышленная 6, 19, 21, 23 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ушакова 6, ул. Промышленная 6, 19, 21, 23 в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 160,09 тыс. руб. Проект 34. Реконструкция водопровода по ул. Алтайская в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Реконструкция водопровода по ул. Алтайская в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 1479,0 тыс. руб., протяженность 300 м. Проект 35. Реконструкция магистрального водопровода по ул. Чаптынова в районе жилого дома № 60 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Реконструкция магистрального водопровода по ул. Чаптынова в районе жилого дома № 60 в г. Горно-Алтайске. Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 518,5 тыс. руб., протяженность 300 м. Проект 36. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 200,0 тыс. руб. Проект 37. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 433,0 тыс. руб. Проект 38. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Больничная в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Больничная в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 106,0 тыс. руб. Проект 39. Капитальный ремонт дюкеров через р. Майма в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: Капитальный ремонт дюкеров через р. Майма в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: Бесперебойное снабжение потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 500,0 тыс. руб. Проект 40. Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода. Краткое описание проекта: Установка частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на повысительных насосных станциях, поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах; возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. Цель проекта: Внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий, создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением. Технические параметры проекта: Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов. Стоимость проекта - 200000,0 тыс. руб. Проект 41. Установка частотно-насосного оборудования работающего с переменной нагрузкой на станции повышения и давления. Краткое описание проекта: Установка частотно-насосного оборудования работающего с переменной нагрузкой на станции повышения и давления. Цель проекта: Сокращение энергопотребления на водоподготовку и подачу 1 куб. м воды. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 285,71 тыс. руб. Проект 42. Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер. Островному и строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения «Яблоневый сад» 45 га. Краткое описание проекта: Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер. Островному и строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения «Яблоневый сад» 45 га. Цель проекта: Создание условий для строительства водопроводных сетей. Технические параметры проекта: Стоимость проекта 523,0 тыс. руб. Таблица 9 Целевые показатели развития водоснабжения Целевые показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 - 2021 гг. 2022 - 2026 гг. 2027 - 2029 гг. Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) 70 70 70 85 95 100 100 100 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Перспективная нагрузка на водозаборные установки в тыс. куб. м в сутки 6,29 6,3 6,31 6,318 6,32 6,34 6,365 6,38 Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе Максимально суточный объем воды на ВЗУ, тыс. куб. м/сут. 8,186 8,193 8,2 8,206 8,213 8,245 8,278 8,291 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 0 0 0 0 0 0 0 0 Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % 0 4 0 0 0 0 0 0 Показатели степени охвата потребителей приборами учета (в %) население 90 90 93 98 100 100 100 100 коммерческие организации 100 100 100 100 100 100 100 100 бюджетные организации 100 100 100 100 100 100 100 100 Показатели надежности Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 31,9 31,9 28,7 25,3 22,4 19,6 17,8 9,7 Аварийность на сетях водопровода (ед./км) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Износ водопроводных сетей (%) 64 64 54 48 37 31 28 16 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов Потери воды при транспортировке, % в год 12 15,57 13,59 11,82 6 5 5 5 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса Объем поднятой воды, тыс. куб. м в год 2735,51 2960,6 3058,47 3174 3280,5 3387 3497,5 3600 Собственные нужды, тыс. куб. м в год 121,19 | 26,2 27,58 27,5 28,2 28,9 30,5 31 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м в год 2614,32 2934,4 3030,89 3146,5 3252,3 3358,1 3467 3569 Объем потерь холодного водопотребления, тыс. куб. м в год 313,72 457 412 372 195,13 167,9 173,3 178,45 Объем полезного отпуска ХПВ потребителям, тыс. куб. м в год 2300,6 2477,4 2618,89 2774,5 3057,17 3190,2 3293,7 3390,55 Показатели воздействия на окружающую среду Объем поднятой воды тыс. куб. м в год 2735,51 2960,6 3058,47 3174 3280,5 3387 3497,5 3600 5.4. Программные мероприятия и целевые показатели развития водоотведения Таблица 10 Проект Необходимые капитальные затраты тыс. руб. Срок реализации проекта Ожидаемые эффекты Проекты, направленные на повышение надежности и качества водоотведения, а также проекты, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 1. Реконструкция существующих коллекторов 71430 2019 - 2029 Увеличение производительности КОС, замена изношенных сетей 52 км 2. Реконструкция канализационно-насосной станции «Трактовая», автоматизация и диспетчеризация работы ГКНС в г. Горно-Алтайске 7769,179 2013 Замена насосного оборудования на менее энергоемкое, снижение эксплуатационных затрат на 3. Реконструкция очистных сооружений канализации 71 829 2012 Снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал 4. Реконструкция канализационно-насосной станции «Мебельная» в г. Горно-Алтайске 1586,4 2012 Снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал 5. Капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127, 131, 133, 135, 137 в г. Горно-Алтайске 451,1 2013 г. Обеспечение надежности и безопасности работы системы 6. Капитальный ремонт наружной канализации пр. Коммунистический, 10, 31, 34, 78, 147, 151, Чорос-Гуркина, 5, 7, 68, ул. Поселковая, 8, ул. Строителей, 14, ул. Ленкина, 2, пер. Промышленный, 7 в г. Горно-Алтайске 676,6 2014 г. Обеспечение надежности и безопасности работы системы 7. Капитальный ремонт наружной канализации по: ул. Чорос-Гуркина, 3; пр. Коммунистический, 97, 69, 33, 5, 25, 23, 49 в г. Горно-Алтайске 885,450 2015 Обеспечение надежности и безопасности работы системы 8. Капитальный ремонт наружной канализации канализации жилых домов пр. Коммунистический, 27, 160, 164, 168, 170, 178, ул. Северная, 5 в г. Горно-Алтайске 1073,3 2019 Обеспечение надежности и безопасности работы системы 9. Капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический в г. Горно-Алтайске 500,0 2019 Обеспечение надежности и безопасности работы системы 10. Капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина, до ул. Комсомольская, 7, пер. Гончарный, 3 268,3 2019 Обеспечение надежности и безопасности работы системы 11. Реконструкция электролизной установки очистных сооружений канализации 268,3 2019 Обеспечение надежности и безопасности работы системы 12.Капитальный ремонт наружной канализации ул. Социалистическая 10,12,18 203,409 2017 Обеспечение надежности и безопасности работы системы Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения, а также проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, осуществляющими водоотведение 13. Строительство цеха механического обезвоживания остатков сточных вод 140460,500 2015 - 2025 Сокращение площади иловых полей, Сокращение выбросов в водоемы и атмосферу Проект 1. Реконструкция существующих коллекторов. Краткое описание проекта: реконструкция коллекторов системы водоотведения муниципального образования. Цель проекта: увеличение производительности канализационно-очистных сооружений. Технические параметры проекта: замена изношенных сетей 52 км, стоимость проекта - 71430 тыс. руб. Проект 2. Реконструкция канализационно-насосной станции «Трактовая» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: реконструкция главной канализационной насосной станции «Трактовая» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: автоматизация и диспетчеризация работы городской канализационно-насосной станции для снижения эксплуатационных затрат Технические параметры проекта: замена насосного оборудования на энергосберегающее, стоимость проекта - 7769,179 тыс. руб. Проект 3. Реконструкция очистных сооружений канализации. Краткое описание проекта: реконструкция очистных сооружений канализации. Цель проекта: снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал. Технические параметры проекта: стоимость проекта - 71829,0 тыс. руб. Проект 4. Реконструкция канализационно-насосной станции «Мебельная» в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: автоматизация и диспетчеризация работы насосной станции «Мебельная» в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и персонал. Технические параметры проекта: замена насосного оборудования на энергосберегающее, стоимость проекта - 1586,4 тыс. руб. Проект 5. Капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127, 131, 133, 135, 137 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127, 131, 133, 135, 137 в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: обеспечение надежности и безопасности работы системы. Технические параметры проекта: стоимость проекта 451,1 тыс. руб. Проект 6. Капитальный ремонт наружной канализации пр. Коммунистический 10, 31, 34, 78, 147, 151, Чорос-Гуркина 5, 7, 68, ул. Поселковая 8, ул. Строителей 14, ул. Ленкина 2, пер. Промышленный 7 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт наружной канализации пр. Коммунистический 10, 31, 34,78, 147, 151, Чорос-Гуркина 5, 7, 68, ул. Поселковая 8, ул. Строителей 14, ул. Ленкина 2, пер. Промышленный 7 в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: обеспечение надежности и безопасности работы системы. Технические параметры проекта: стоимость проекта - 676,6 тыс. руб. Проект 7. Капитальный ремонт наружной канализации по ул. Чорос-Гуркина, 3; пр. Коммунистический 97, 69, 33, 5, 25, 23, 49 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт наружной канализации по ул. Чорос-Гуркина, 3; пр. Коммунистический 97, 69, 33, 5, 25, 23, 49 в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: обеспечение надежности и безопасности работы системы. Технические параметры проекта: стоимость проекта - 885,45 тыс. руб. Проект 8. Капитальный ремонт бесхозяйных дворовых сетей канализации жилых домов пр. Коммунистический 27, 160, 164, 168, 170, 178, ул. Северная 5 в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт бесхозяйных дворовых сетей канализации жилых домов пр. Коммунистический 27, 160, 164, 168, 170, 178, ул. Северная 5 в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: обеспечение надежности и безопасности работы системы. Технические параметры проекта: стоимость проекта - 1073,3 тыс. руб. Проект 9. Капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический в г. Горно-Алтайске. Краткое описание проекта: капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический в г. Горно-Алтайске. Цель проекта: замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 500,0 тыс. руб. Проект 10. Капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская, 7, пер. Гончарный, 3. Краткое описание проекта: капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская, 7, пер. Гончарный, 3. Цель проекта: замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 268,3 тыс. руб. Проект 11. Строительство линии термической сушки осадков сточных вод. Краткое описание проекта: при очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97%. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая - обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70% и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия - сушка осадка при 250 - 280 С в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20% и менее - это обеспечивает снижение объемов осадков. Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод. Цель проекта: - улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям; - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства; - улучшение экологической ситуации в районах расположенных рядом и иловыми полями - предотвращение негативного воздействия на водные объекты, достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов. Технические параметры проекта: Стоимость проекта - 47500,0 тыс. руб. Таблица 11 Целевые показатели развития системы водоотведения Целевые показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 - 2021 гг. 2022 - 2026 гг. 2027 - 2029 гг. Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения) 30 30 30 35 60 70 80 80 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м/сут. 5,92 5,93 5,94 5,95 5,96 5,99 5,99 5,99 Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе Ожидаемые поступления сточных вод, тыс. куб. м/сутки 5,92 5,93 5,94 5,95 5,96 5,99 5,99 5,99 население 2,93 2,94 2,95 2,96 2,97 2,98 2,98 2,98 коммерческие организации 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,77 1,77 1,77 бюджетные организации 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Объем принимаемых сточных вод, % 100 100 100 100 100 100 100 100 Показатели степени охвата потребителей приборами учета, % население 100 100 100 100 100 100 100 100 коммерческие организации 100 100 100 100 100 100 100 100 бюджетные организации 100 100 100 100 100 100 100 100 Показатели надежности Износ сетей водоотведения, % 42 42 42 40 37 34 30 25 Износ насосных станций, % 60 60 60 55 50 45 40 35 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов Фактическая производительность канализационно-очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. 11 14,5 14,5 14,5 14,5 20 20 20 Фактическая пропускная способность канализационно-очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 8 9 10 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м/сут. 5,92 5,93 5,94 5,95 5,96 5,99 5,99 5,99 Объем принимаемых сточных вод, в % от мощности КОС 53,8 40,89 40,96 41,03 41,1 41,31 41,31 41,31 Показатели воздействия на окружающую среду Сбросы с очистных сооружений, тыс. куб. м/год 2380,4 2552,59 2855,5 3159,37 3463,24 3767,11 4070,98 4374,85 Выбросы вредных веществ в атмосферу (в процентах от ПДК) в том числе: Аммиак 21,2 29,1 12,2 30 30 30 30 30 Сероводород 50 50 40 50 50 50 50 50 Взвешенные вещества 1,2 1,5 3,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 5.5. Программные мероприятия и целевые показатели развития обращения и утилизации твердых коммунальных отходов Таблица 12 Проект Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. Срок реализации проекта Ожидаемые эффекты Сроки получения эффектов Простой срок окупаемости Проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 1. Строительство скотомогильника 1000 2015 Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 2016 – 2029 гг. 4 года Проекты, по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах. Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов 2. Рекультивация и ограждение полигона ТКО, подъездных путей и хозяйственной зоны 19499 2016 – 2020 гг. Улучшение качества услуг Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Улучшение экологической ситуации 2016 – 2020 гг. 5 лет 3. Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТКО 195,0 2012 г.г. 2013 – 2029 гг. 5 лет 4. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Город Горно-Алтайск» 24000 2012 – 2029 гг. 2013 – 2029 гг. 2 года 5. Замена устаревших контейнеров, и установка контейнеров в водоохраной зоне 8000 2012 – 2029 гг. 2013 – 2029 гг. 1,5 года 6. Приобретение новых контейнеровозов 52000 2017 – 2029 гг. 2016-2029 г.г. 1,5 года 7. Вывоз ТКО из контейнеров расположенных в местах общего пользования 4000,0 2017-2029 гг. 2018-2029 гг. 1,5 года 1. Краткое описание проекта «Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода». Проект предполагает деятельность по утилизации и переработке отходов с использованием современных технологий. Учитывая, что количество и состав отходов возрастает, на заводе будет перерабатываться мусор разных видов (из пластика, бумажный, стеклянный, металлический, текстильный, древесный), завод будет включать несколько профилей по переработки, что значительно увеличит доход предприятия. Завод будет проектироваться и строится на основе трех принципов: максимальная переработка отходов; минимальное размещение отходов на полигоне; безопасность для окружающей среды и здоровья людей. Отходы, принимаемые на полигон, будут относятся к 4, 5 классам опасности. Наиболее распространенные виды отходов – мусор от бытовых помещений и организаций несортированный, крупногабаритные отходы, мусор от уборки территории, строительные отходы, золошлаковые отходы, шламы автомоек, списанная спецодежда, или, пищевые отходы. Завод будет иметь полигон захоронений, дробильную установку, брикеровочный пресс, комплекс сортировки. Полигон будет герметичен для фильтрата. Количество рабочих мест – 24. 2. Краткое описание проекта «Строительство скотомогильника». Планируется строительство скотомогильника по типу «биотермической ямы». Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед обычным скотомогильниками, т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов, и, следовательно, в большей степени решают экологические проблемы, связанные с захоронением животных. Биотермическая яма будет построена в соответствии с типовыми требованиями Типовой проект 807-19 - «Биотермическая яма для уничтожения трупов животных». 3. Краткое описание проекта «Рекультивация и ограждение полигона ТКО, подъездные пути и хозяйственную зону». Проект является частью комплекса проектов, связанных с решением вопроса по увеличению мощностей, предназначенных для утилизации ТКО. Проект связан как с предыдущим проектом, так и со следующим. Он включает укрепление существующего и строительство нового ограждения полигона. Предполагается строительство ограждения площадью 15 га. 4. Краткое описание проекта «Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТКО». Данный проект требуется для восстановления подъездных путей, которые подвержены высокому износу, в связи с использованием спецтехники. Планируется капитальный ремонт дорог протяженностью 12 км. 5. Краткое описание проекта «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Муниципального образования «Город Горно-Алтайск». В последние годы увеличилось количество бытовых отходов и изменился их состав. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения. Происходит рост количества и объемов несанкционированных свалок. Указанный проект носит периодический характер, и помимо финансовых вложений потребует проведения мероприятий по экологического просвещению. 6. Краткое описание проекта «Установка контейнеров в одоохраной зоне водных объектов». Проект включает установку контейнеров в водоохранной зоне рек Майма и Улалушка. Проект необходим для выполнения требований к содержанию природоохранных зон населенных пунктов. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер. 7. Краткое описание проекта «Замена устаревших контейнеров». Проект подразумевает замену контейнеров, обеспечивающих сбор ТКО в жилых зонах, а также зонах административно-деловой застройки. Планируется ежегодно заменять 15 контейнеров. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер. Таблица 13 Целевые показатели развития системы утилизации, захоронения и вывоза ТКО Целевые показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 – 2021 гг. 2022 – 2026 гг. 2027 – 2029 гг. Критерии доступности для населения коммунальных услуг обращения и утилизации твердых коммунальных отходов - доля в расходах потребителей на утилизацию ТКО, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - динамика роста тарифов на переработку и утилизацию ТКО, в % к предыдущему году … 58 30 20 15 6 6 6 Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки - объем вывоза и переработки ТКО, тыс. куб. м 21,3 22,5 23,0 25,0 27,0 28,5 30 30 5.6. Программные мероприятия и целевые показатели развития системы обеспечения сетевым газом Таблица 14 Проект Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. Срок реализации проекта Ожидаемые эффекты Сроки получения эффектов Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений 160000,0 2015 – 2029 гг. - улучшение экологической ситуации в городе Горно-Алтайске; - обеспечение жителей города Горно-Алтайска необходимым количеством и качеством коммунальных услуг 2015 – 2029 гг. Проектно-исследовательские работы 988,2 2017 обеспечение жителей города Горно-Алтайска необходимым количеством и качеством коммунальных услуг 2017 При выполнении поставленных программой задач предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей Таблица 15 № п/п Целевые показатели Единица измерения Значение целевых показателей ВЦП 1. Количество газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений шт. 2014 2015 2016 2017 2018 100 110 120 125 130 Раздел VI. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ Для реализации программы необходимо 2434,982 млн. руб., в том числе определены прогнозные значения источников инвестиций: средства федерального бюджета 536,780 млн. руб. <*> средства республиканского бюджета Республики Алтай 754,689 млн. руб. <*> средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 436,402 млн руб. <*> средства инвесторов 329,872 млн руб. <*> средства населения (инвестиционная надбавка к тарифу) 377,238 млн руб. -------------------------------- <*> Справочно: при наличии средств. Таблица 16 Фактические и плановые расходы на реализацию программы по годам 2012 г.- 2014 г. (фактические) 2015 г. (фактические) 2016 г. (фактические) 2017 г. (фактические) 2018 г. 2019 -2021 гг. 2022 - 2026 гг. 2027 - 2029 гг. Всего Всего 568186,82 163592,18 75193,614 184551,93 180848,998 394561,38 288341,3 579705,9 2434982,116 в том числе по источникам федеральный бюджет 55080,0 700 0 0 0 34400 148450 298150 536780 республиканский бюджет Республики Алтай 123626,708 30632 41586,679 97458,503 22748,07 188988,02 83700 165950 754689,981 Бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 139306,512 24472,98 11289,635 44835,89 12168,043 45849,357 45500 112980 436402,4166 средства частного инвестора 59211,6 2000 3463 23476,533 119666,54 122054,0 0 0 329871,673 инвестиционная надбавка к тарифу 190962,0 105787,2 18854,3 18781 26266,345 3270 10691,3 2625,9 377238,045 Распределение инвестиций по источникам определены исходя из условий внешней среды организаций коммунального комплекса г. Горно-Алтайска, а именно: доходная и расходная часть республиканского бюджета Республики Алтай и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000 - 2012 гг.); доходная и расходная часть бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и уровень его дотационности по состоянию в ретроспективный период (2000 - 2012 гг.); рентабельность организаций коммунального комплекса; величина реальных располагаемых доходов населения г. Горно-Алтайска; прогнозные значения экономического роста Республики Алтай и г. Горно-Алтайска в частности согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 г. и Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 2008 - 2028 годы. Причиной незначительной доли инвестиционной надбавки к тарифу являются низкие доходы населения, не позволяющие перекладывать бремя реализации мероприятий Программы на население. Низкий уровень рентабельности предприятий коммунального комплекса и их убыточность в отдельные периоды за последние 5 лет также не позволяют прогнозировать приток инвестиций от частных инвесторов в эту сферу. Лишь после выполнения мероприятий, запланированных в данной программе, после которых произойдет обновление основных фондов, можно ожидать интерес частных инвесторов к коммунальной инфраструктуре города Горно-Алтайска. Раздел VII. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 7.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы Характеристика муниципального образования. Город Горно-Алтайск занимает территорию 91,3 кв. км и является административным центром Республики Алтай. Статус городского населенного пункта имеет с 1928 года. В настоящее время единственный город в регионе. В Горно-Алтайске в наибольшем объеме сосредоточен потенциал человеческих ресурсов, промышленности, производственной инфраструктуры, инвестиционно-инновационный потенциал Республики Алтай. Также в городе сконцентрированы административные и финансовые ресурсы. В силу традиционно сложившейся роли города Горно-Алтайска, а также особенностей размещения производительных сил на город приходятся наибольшие объемы промышленного производства, что в общих объемах промышленного производства составляет больше одной трети от республиканского. Так за 2012 год объем производства предприятий города составил 1039,468 млн. руб., что соответствует 32,15% от республиканского и первому месту среди других муниципальных образований. Город испытывает недостаток в природных, и, прежде всего земельных, а также инвестиционных ресурсах. Также следует отметить более низкий, чем в целом по республике, уровень рекреационно-ресурсного потенциала, что связано с ограниченностью территории городской местностью. Отраслями специализации города является торговля, банковские услуги, транспортные услуги, промышленность стройматериалов, пищевая промышленность, коммунальное хозяйство. В г. Горно-Алтайске, являющемся единственным городским поселением, развиты сфера услуг и характерен ограниченный круг отраслей промышленности, как и в целом по республике. В основном работают те предприятия, которые смогли выжить в реформенный период и нацелены на местные рынки сбыта. Экономика города отражает общие тенденции развития Республики Алтай, одной из которых является преобладание социальной сферы над развитием рыночных отраслей. Начиная с 2000 года, наблюдаются положительные тенденции роста экономики. За период с 2000 по 2013 годы выросли объемы производства. Среднегодовой темп роста составил 104,8%. Продолжаются структурные сдвиги. Так, лидирующее положение занимают отрасли по производству стройматериалов (переработка нерудного сырья и лесопереработка). Наблюдается снижение объемов некоторых видов продукции пищевой промышленности. Следует отметить, что экономическое состояние города во многом определяется общим развитием республики. В то же время именно г. Горно-Алтайск является лидером социально-экономического развития Республики Алтай, и, прежде всего, технологических и управленческих инноваций. Муниципальное образование, являясь городским округом, не обладает значительными природными ресурсами. Предприятия, расположенные в городе и перерабатывающие нерудное сырье (песок, гравий), лес, продукцию растениеводства, лектехсырье и т.д., используют сырье, привозимое из других муниципальных образований Республики Алтай. Наиболее перспективным для промышленного освоения является карьер добычи глины, который в настоящее время оценен как достаточный для производства облицовочного кирпича. Земельные ресурсы для г. Горно-Алтайска имеют, прежде всего, пространственное значение. При этом наблюдается дефицит данного ресурса. С позиций перспективного социально-экономического развития муниципального образования «Город Горно-Алтайск» приоритетное значение имеют рекреационные ресурсы, которыми располагает муниципалитет. Основными объектами, расположенными в муниципальном образовании и имеющими значительный рекреационный потенциал, являются река Майма, гора Тугая, гора Комсомольская, урочище «Еланда». К числу прочих ресурсов, имеющих существенное значение для развития муниципального образования, следует отнести: - археологические памятники, расположенные в границах города (Улалинская стоянка); - этническую культуру муниципального образования (творческие коллективы, певцов, музыкантов, ремесленников и пр.). Данные ресурсы позволяют создать условия для развития индустрии развлечений на основе этнокультурной специфики муниципалитета, предполагающей создание этнографической деревни и выставочного центра в парке «Голубой Алтай», музея под открытым небом «Улалинская стоянка». Столичный статус г. Горно-Алтайска определяет структуру и тесноту связей с районами республики Алтай и другими районами Российской Федерации. Если оценивать межрайонные связи с точки зрения пополнения недостающих для г. Горно-Алтайска ресурсов, это возможно определить следующим: а) в энергетике - взаимодействие по вопросам газификации; б) по земельным ресурсам - взаимодействие с Майминским районом по созданию единой промышленной зоны; в) обеспечение водоснабжения - взаимодействие с Майминским районом при вводе в действие Катунского водозабора; г) транспортные связи - взаимодействие с районами Республики Алтай по вопросам грузо- и пассажироперевозок, возможно расширение связей города Горно-Алтайска с Кемеровской областью после пуска в эксплуатацию дороги от Турочака до Шерегеша (Кемеровская область); д) образование - взаимодействие с Сибирскими центрами подготовки кадров (Барнаул, Новосибирск, Томск) по обучению на договорной основе специалистов высшего и среднего звена в сфере строительства на условиях муниципального заказа; е) развитие города Горно-Алтайска как культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного центра будет способствовать расширению связей со всеми районами. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз). Демографические процессы в г. Горно-Алтайске во многом повторяют общероссийские тенденции, а именно стабильный и медленный рост населения стал наблюдаться с 2005 г. При этом весьма показателен анализ факторов прироста. До 2001 года наблюдалась естественная убыль населения, начиная с 2001 г., естественная убыль сменилась медленным ростом. При этом с 2002 по 2004 гг. присутствовал весьма значительная механическая убыль. По совокупности же естественного и механического прироста на протяжении 2000 - 2013 гг. прирост численности горожан в основном формировался за счет механического прироста, и только, начиная с 2009 года, динамика численности горноалтайцев начала во многом определяться естественным приростом населения. Источниками миграционного прироста, как правило, являлись жители сел Республики Алтай. Так в среднем на 10 человек, прибывших в г. Горно-Алтайск за 2004 - 2013 г., 14 приехали из сельских поселений Республики Алтай, 3 из других стран и 7 уехали в другие регионы России. Причем из трех прибывших из-за рубежа все оказались из стран СНГ и Балтии. Таблица 17 Причины миграционной прибыли (убыли) населения г. Горно-Алтайска, чел. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Миграция, всего -588 133 512 333 478 293 122 в том числе: внутрирегиональная -267 331 452 357 349 378 356 межрегиональная -340 -231 -9 -80 41 -195 -310 международная миграция 19 33 69 56 88 110 76 в том числе: со странами СНГ и Балтии 24 43 69 59 88 104 75 с другими зарубежными странами -5 -10 - -3 - 6 1 В целом среднегодовые темпы прироста населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в период с 2000 - 2014 гг. составляли 0,874%, или на 579 человек в год, что свидетельствует о более позитивных демографических процессах по сравнению со среднероссийскими. Половозрастная структура населения менялась незначительно. Таблица 18 Динамика численности населения г. Горно-Алтайска на период с 2001 - 2014 гг. (на 1 января) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Численность населения, тыс. чел. 53,3 53,5 53,5 53,3 54,3 55,2 56 55,2 56 56,3 57,2 59,7 60,8 61,4 Темп роста численности населения в процентах к предыдущему году - 100,4% 100,0% 99,6% 101,9% 101,7% 101,4% 98,6% 101,4% 100,5% 101,6% 104,4% 101,8% 101,0% Темп роста численности населения к уровню 2001 г., % 100 100,4% 100,4% 100,0% 101,9% 103,6% 105,1% 103,6% 105,1% 105,6% 107,3% 112,0% 114,1% 115,2% Таблица 19 Прогнозные значения численности населения г. Горно-Алтайска, тыс. чел. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 61,9 62,5 63,0 63,6 64,1 64,7 65,3 65,8 66,4 67,0 67,6 68,2 68,8 69,4 70,0 Итак, учет демографического фактора при прогнозировании спроса на коммунальные услуги позволяет сделать следующие выводы - прирост населения в последнее время обусловлен, прежде всего, механическим приростом, при возрастающей роли естественного прироста. Механический прирост постепенно будет исчерпываться как источник увеличения горожан в связи с ограниченным территориальным ресурсом, сложностью застройки. Динамика естественного прироста населения является очень инертным показателем и будет меняться незначительно на период 2029 г. в сравнении с базовым уровнем 2007 - 2014 гг. Половозрастная структура малоподвижна. Таким образом, на следующие 15 лет целесообразно ожидать увеличение населения среднегодовыми темпами не ниже, чем за период 2005 - 2010 гг., т.е. на 0,8% в год. Прогноз развития застройки муниципального образования. Рассмотрим состояние жилищного фонда и жилищного строительства за последние 13 лет. Таблица 20 Динамика состояния жилищного фонда г. Горно-Алтайска 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м 811,2 823,8 1132,7 1152 1189,4 1231,6 1248,7 1280,9 1304,3 Темп роста площади жилищного фонда к предыдущему году, % 101,0 101,6 137,5 101,7 103,2 103,5 101,4 102,6 101,8 Площадь жилья в расчете на человека, кв. м 15,22 15,51 21,09 21,22 21,55 21,99 22,2 22,41 21,84 Темп роста площади жилья, приходящегося на человека, к предыдущему году в % 101,4 101,9 136,0 100,6 101,6 102,1 101,0 100,9 97,5 Число жилых квартир в многоквартирных и жилых домах 16318 16431 21471 21776 22361 23021 ... ... ... Среднее количество людей, проживающих в квартире, чел. 3,27 3,23 2,50 2,49 2,47 2,43 ... ... ... -------------------------------- <*> Увеличение общей площади жилых помещений и числа квартир произошло за счет проведения инвентаризации жилого фонда филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по Республике Алтай. Очевидной является тенденция увеличения жилищного фонда, причем опережающими темпами, чем численность населения, поэтому площадь, приходящаяся на 1 человека, растет в среднем на 0,99 кв. м ежегодно. Об улучшении жилищных условий свидетельствует и тот факт, что среднее число людей, проживающих в одной квартире, сокращается за последние 5 лет. Это обусловлено тем, что меняются представления людей о качестве своего жилья, новое строительство ведется по новым стандартам, приближенным к уровню развитых стран. Возросший спрос на жилье находит отклик и со стороны предложения. Таблица 21 Ввод в действие зданий, квартир в них и общей площади квартир за счет всех источников финансирования в г. Горно-Алтайске 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Жилые дома и общежития, тыс. кв. м. общей площади 13,4 7,2 14,0 15,7 32,2 31,1 33,1 26,1 30,2 Количество домов 98 106 127 168 242 206 ... ... ... Количество квартир (включая квартиры в общежитиях) 201 106 202 254 421 430 ... ... ... При прогнозировании темпов жилищного строительства следует учитывать, что строительный сектор подвержен среднесрочным экономическим циклам, продолжительность которого (т.е. период от одного спада до другого) составляет 7 - 10 лет. Подъем жилищного строительства начался с 2000 - 2002 гг. Следует ожидать некоторый спад в данной отрасли, но при этом наличие доступных инвестиционных площадок под жилищное строительство, а также программы ипотечного кредитования позволяют спрогнозировать ежегодный темп роста жилищного строительства на уровне среднегодовых за период 2002 - 2009 гг., т.е. 2,7% в год. Для прогнозирования таких темпов роста жилищного фонда есть ресурсное обоснование. На данный момент в городе насчитывается 15 инвестиционных площадок для строительства многоквартирных домов, ввод в действие которых планируется в 2011 - 2013 гг., и 31 инвестиционная площадка, на которых предполагается строительство в 2014 - 2020 гг. Изменение в уровне благоустройства жилищного фонда. Качественные характеристики жилищного фонда определяются также уровнем его благоустройства - это третий фактор изменения спроса на коммунальные услуги. Рассмотрим состояние дел с уровнем комфортности проживания горноалтайцев. Таблица 22 Изменения в уровне благоустройства жилищного фонда г. Горно-Алтайска Площадь всего жилищного фонда, оборудованного: (в %) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 водопроводом 60,4 63,5 63,5 63,6 63,8 64,1 водоотведением 59,7 59,7 59,7 59,8 59,8 59,9 отоплением 76,7 90,0 90,0 89,2 88,2 87,3 газом 42,3 55,6 69,8 38,8 37,6 36,4 ваннами (душем) 48,6 48,4 48,4 48,3 48,6 49,0 горячим водоснабжением 30,9 35,2 35,2 35,3 36,0 36,9 напольными электроплитами 36,6 36,5 36,5 38,1 37,0 37,3 Мы видим, что уровень коммунального благоустройства домов и квартир в городе не так высок, и динамика его незначительна, что обусловлено тем, что в Горно-Алтайске большой объем индивидуальной застройки. Так по состоянию 2009 г. 40% жилищного фонда относится к индивидуально-определенным зданиям (416,2 тыс. кв. м) и 60% жилищного фонда (или 645 тыс. кв. м) представляют собой многоквартирные дома. Значительная доля индивидуально-определенной застройки является одним из значимых факторов, влияющих на прогнозирование спроса на коммунальные услуги в городе и организацию коммунального комплекса в целом. Проведем более детальный анализ по уровню благоустройства в различных секторах жилищного фонда по состоянию на 2009 г. Таблица 23 Уровень благоустройства жилищного фонда Площадь жилищного фонда Количество проживающих в жилищном фонде Элементы благоустройства в тыс. кв. м доля от общей площади жилищного фонда, % тыс. чел. доля от общей численности населения, % 1. Водопровод 789,9 64,1 35,9 64,1 в т.ч. централизованный 709,1 57,6 32,2 57,5 2. Водоотведение 737,4 59,9 33,5 59,8 в т.ч. централизованное 381,6 31,0 17,3 30,9 3. Отопление 1075,4 87,3 48,9 87,3 в т.ч. централизованное 459,3 37,3 20,9 37,3 4. Горячее водоснабжение 454,5 36,9 20,7 37,0 в т.ч. централизованное 291,1 23,6 13,2 23,6 5. Ванны (душ) 603,7 49,0 27,4 48,9 6. Газ (сжиженный) 448,6 36,4 20,3 36,3 7. Напольные электроплиты 459,5 37,3 20,9 37,3 Незначительная динамика уровня благоустройства жилищного фонда может быть также обусловлена тем, что производственные системы организаций коммунального комплекса не в состоянии реагировать на возросший спрос, причинами могут быть - нехватка мощностей головных объектов коммунального комплекса (мощность котельных, водозаборов), а также сложность строительства сетей, транспортирующих коммунальные ресурсы. Перспективные проекты застройки. В соответствии со Скорректированным генеральным планом городского округа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и муниципальной программой «Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на период 2014 - 2019 годы» планируются следующие перспективные проекты: 1. «Туристско-рекреационный комплекс Урочище Еланда - 2 очередь»; 2. Территория общественно-деловой и многоэтажной застройки в центральной части города в границах квартала пр. Коммунистический, ул. Б. Головина, ул. Красноармейская, ул. Алтайская, ул. Осипенко, ул. Мамонтова. 3. Скорректированный план проекта «Чкаловский». 4. Территория многоэтажной жилой застройки микрорайона в границах квартала: пр. Коммунистический, ул. Шоссейная, ул. Хирургическая. 5. Спортивно-рекреационная зона и объекты общественного назначения в пределах квартала: ул. Социалистическая, пер. Театральный. 6. Территория микрорайона жилой застройки в районе «Партизанский лог» на площади 50 га. Перспективные проекты предполагают изменения в развитии коммунальной инфраструктуры в части строительства новых объектов, реконструкции и модернизации существующих, связанных с увеличением присоединенных нагрузок. Планируемые застройки отразятся на спрос на коммунальные ресурсы, что учтено при прогнозировании спроса. Наиболее сложная ситуация складывается с обеспечением электроснабжения вновь вводимых объектов в связи с энергодефицитностью города. Более благоприятная ситуация складывается в системе холодного водоснабжения в связи с имеющимися мощностями и планированием строительства Катунского водозабора. В перечне проектов Программы учтены перспективы роста присоединяемых нагрузок ко всем подсистемам коммунальной инфраструктуры. Развитие промышленности и бизнеса. Промышленность не является градообразующей сферой муниципального образования «Город Горно-Алтайск». Так по общероссийскому классификатору видов экономических деятельности (ОКВЭД) к промышленности отнесены три вида деятельности: C - добыча полезных ископаемых; D - обрабатывающие производства; E - производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Так по состоянию 2009 г. количество организаций по этим видам деятельности - 56 (0,5% от всех хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов), численность занятых - 954 чел. (5,5% от общей численности занятых горожан). Именно поэтому при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы динамика промышленного производства не оказывает существенного влияния. Но вместе с тем, учитывая продолжительность прогнозного периода, при расчетах принималась во внимание возможность реализации крупных инвестиционных проектов в области промышленного производства. Это особенно важно при прогнозировании спроса на электроэнергию, в связи с тем, что экономика города является энергодефицитной. Есть 38 инвестиционных площадок, предназначенных для развития промышленности в городе. В момент разработки программы не были определены объемы финансирования по строительству, год введения в эксплуатацию, рост перспективного потребления коммунальных ресурсов перспективных объектов промышленности. Перечень перспективных инвестиционных площадок, предусмотренных в Генеральном плане для развития промышленности, дан в разделе 2. При слаборазвитости промышленного потенциала в г. Горно-Алтайске достаточно хорошо развиты торговля, финансовая сфера, общественное питание. Поэтому при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы требуется учесть перспективное строительство объектов бизнес-сферы. Для этого в городе запланированы 75 инвестиционные площадки. Перечень перспективных инвестиционных площадок, предусмотренных в Генеральном плане для развития бизнес-сферы, дан в разделе 2. Развитие социальной сферы. Социальная сфера является одной из ведущих в Горно-Алтайске, так численность занятых в непроизводственной сфере составляет 12,9 тыс. человек (58% занятого населения), а именно: Код L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, и обязательное социальное обеспечение - 4,8 тыс. чел. Код M. Образование - 3,9 тыс. чел. Код №. Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3,2 тыс. чел. Код O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 1,1 тыс. чел. Такая структура занятости обусловлена выполнением со стороны города административных функций (столица субъекта Российской Федерации) слабым развитием промышленности. В городе функционируют 20 больничных учреждений мощностью 1261 больничных коек и 2720 посещений в смену, 77 спортивных сооружений, 14 дошкольных учреждений, 17 общеобразовательных учреждений. Согласно Скорректированному генеральному плану городского округа муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденному Решением Горно-Алтайского городского совета депутатов от 03.09.2009 № 18-1, и перечню перспективных инвестиционных проектов в городе будут введены в действие 75 объектов социальной сферы в период 2012 - 2020 гг. Доходы потребителей. Показатель среднедушевых денежных доходов в разрезе муниципальных образований не рассчитывается. Поэтому оценивались ретроспективные показатели, характеризующие уровень доходов горноалтайцев по ограниченному кругу статистических данных, а также косвенно по среднерегиональным показателям. Таблица 24 Динамика показателей уровня доходов в Республике Алтай и в г. Горно-Алтайске 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Среднедушевые денежные доходы населения Республики Алтай, руб. ... 5470,4 6934,5 10172,5 10813,4 10153,8 Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Алтай в % к предыдущему году ... 113,2 115,9 117,8 131,5 93,9 Доля населения Республики Алтай с доходами ниже прожиточного минимума ... 36,4 36,8 33,8 26,5 32,2 Средняя заработная плата в г. Горно-Алтайске 6189 7140,4 9177,2 11522 15822,8 16621,7 Средняя назначенная пенсия в г. Горно-Алтайске 1980 2559,7 2865,3 3790,6 4625,1 6308,8 Доходы в целом по муниципальному образованию и регионе растут - номинальная средняя заработная плата выросла в 2,7 раза за последние пять лет, а номинальная средняя пенсия - в 3,2 раза. В 2009 году наблюдаются последствия финансового кризиса, которые носят среднесрочный характер. Рост реальных доходов населения сопровождается ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продолжающейся дифференциацией населения по уровню дохода (коэффициент Джинни вырос на 4% за 6 лет). В связи с этим растет число получателей субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Рост тарифов при одновременном росте доходов приводит к тому, что люди стабильно расходуют 7 - 10% своих располагаемых денежных доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Итак, в целом по среднестатистическим показателям уровня доходов населения можно спрогнозировать рост спроса на коммунальные услуги в перспективном десятилетнем периоде. Но при этом необходимо учитывать ограниченный рост платежеспособного спроса на жилищно-коммунальные услуги для отдельных групп потребителей. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы были определены на основе анализа потребления коммунального ресурса, баланса его производства, а также прогноза развития муниципального образования. Прогноз спроса на коммунальные услуги, представленный в разделе 3 Программы, был получен исходя из среднегодовых темпов роста потребления с учетом реализации программ ресурсосбережения и структуры спроса на услугу. Электроснабжение. Темпы роста потребления электроэнергии составляют 102 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную с численностью населения, возрастанием деловой активности в коммерческом секторе экономики, в том числе и ростом промышленного производства. Но при этом учитывается зависимость поставки ресурса в связи с отсутствием собственных генерирующих мощностей. Прогнозируется следующая структура передачи электроэнергии: население - 40%, бюджетные учреждения - 13%, коммерческие потребители - 36%, в том числе промышленные предприятия - 18%, технологические потери - 10%. Теплоснабжение для нужд отопления и горячего водоснабжения. Темпы роста потребления тепловой энергии для нужд отопления составляют 101,2 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную со строительством нового жилья, прежде всего многоквартирных домов, ростом численности населения, увеличением площади, приходящегося на 1 человека, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитываются мероприятия по энергосбережению, сокращению удельного потребления тепловой энергии на 1 кв. м, потерям тепловой энергии при транспортировке. Прогнозируется следующая структура спроса на тепловую энергию для нужд отопления: население - 47%, бюджетные учреждения - 31%, коммерческие потребители - 22%, в том числе промышленные предприятия - 11%. Темпы роста потребления тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения составляют 101,4 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную со строительством нового жилья, прежде всего многоквартирных домов, ростом численности населения, повышением уровня на благоустройство жилого фонда, повышением уровня физической доступности услуг горячего водоснабжения, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитываются мероприятия по энергосбережению, потери теплоносителя при транспортировке. Прогнозируется следующая структура спроса на тепловую энергию для нужд отопления: население - 47%, бюджетные учреждения - 31%, коммерческие потребители - 22%, в том числе промышленные предприятия - 11%. Водоснабжение. Темпы роста потребления холодного водоснабжения составляют 100,7 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную с ростом численности населения, повышением уровня благоустройства жилого фонда, повышением уровня физической доступности услуг водоснабжения, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитывается мероприятия по ресурсосбережению, потерям воды при транспортировке. Прогнозируется следующая структура спроса на услуги холодного водоснабжения: население - 45%, бюджетные учреждения - 35%, коммерческие потребители - 20%. Водоотведение. Темпы роста потребления услуг водоотведения составляют 100,9 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную с ростом численности населения, строительством многоквартирных домов, повышением уровня благоустройства жилого фонда, повышением уровня физической доступности услуг водоотведения, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитывается мероприятия по ресурсосбережению, а именно сокращению потребления холодной и горячей воды в расчете на 1 человека. Прогнозируется следующая структура спроса на услуги водоотведения: население - 45%, бюджетные учреждения - 35%, коммерческие потребители - 20%, в том числе промышленные предприятия - 10%. Утилизация (захоронение) и вывоз твердых бытовых отходов. Темпы роста потребления услуг по утилизации (захоронению) и вывозу ТКО составляют 102,3 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную со строительством нового жилья (многоквартирных домов), заключением договоров с населением, проживающим в домах индивидуальной застройки, увеличением объема услуг, приходящегося на 1 человека (изменение потребительского поведения на рынке конечных товаров), строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Прогнозируется следующая структура спроса на услуги водоотведения: население - 70%, бюджетные учреждения - 15%, коммерческие потребители - 15%, в том числе промышленные предприятия - 8%. 7.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки города Горно-Алтайска Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки города Горно-Алтайска, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и разделены на три группы: 1) перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа; 2) надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО; 3) качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО. 7.2.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Горно-Алтайска. Перспективная обеспеченность застройки города Горно-Алтайска и потребности населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, установлена на основе двух индикаторов: 1) текущей потребности населения города в коммунальных ресурсах и услугах; 2) покрытия населения коммунальными ресурсами и услугами. В Программе использован следующий подход: 1) каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2029 года) должен быть своевременно обеспечен коммунальными ресурсами и услугами (текущая потребность населения города Горно-Алтайска в коммунальных ресурсах и услугах); 2) количество существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), должно сокращаться с заданным темпом (покрытие населения коммунальными ресурсами и услугами). Программа направлена на обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы и услуги для новых объектов капитального строительства при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры. 7.2.2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, установлены по итогам анализа и оценки каждой из существующих систем (объектов), с учетом предъявляемых к ним нормативных требований, установленных законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами. 7.2.3. Показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО. Целевые показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО определены на основании Приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 7.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 3 Программы. 7.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Горно-Алтайске реализуются ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2016 годы», ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017 - 2019 годы». Системные программные мероприятия по установке приборов учета и энергоресурсосбережению выполнялись, начиная с 2010 года, в соответствии с Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 01.04.2010 № 30 «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Горно-Алтайска на 2010 - 2011 годы», а также Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 06.09.2012 № 86 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 01.04.2010 № 30 «Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Горно-Алтайска на 2010 - 2011 годы». Общий объем финансирования по программе составил 17074,4 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета - 12531,5 тыс. руб., местного бюджета - 3414,9 тыс. руб. и за счет средств товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирном доме - 1128 тыс. руб. В результате реализации программы были обеспечены общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения 176 домов, пригодных к установке таких приборов, что составляет 100% от общего объема жилищного фонда многоквартирных домов. Фактически было поставлено приборов учета на 30 млн руб., из которых около 60% составили средства собственников жилых помещений и 40% - средства регионального и муниципального бюджетов. Реализация программы изменила ситуацию на рынке жилищно-коммунальных услуг и позволила населению более экономно расходовать коммунальные ресурсы, а также исключает выплаты по сверхнормативным потерям ресурсоснабжающим организациям. Мероприятия указанных Программ, а также достигнутые и ожидаемые результаты ее реализации учтены в ходе разработки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска на период с 2012 по 2029 год. 7.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры В данном разделе дано обоснование раздела в Программы, а именно представлены целевые показатели в сравнении с существующими и даны рекомендации к их определению. Таблица 25 Обоснование целевых показателей развития системы электроснабжения Целевые показатели Значение показателя до реализации Программы Целевой показатель на период действия 2027 - 2029 гг. Методы определения Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля жилищного фонда, обеспеченного энергоснабжением, % 100 100 Жилой фонд, подключенный к системе электроснабжения, к общему объему жилого фонда - доля расходов населения на электроснабжение в денежных расходах населения, % 2,6 2,5 Расходы населения на электроснабжение в общих денежных расходах населения в % Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки, тыс. кВт. ч - объем реализации электроэнергии для нужд населения 50963 68063 Фиксируются по приборам учета - объем реализации электроэнергии для нужд бюджетных организаций 22248 25434 Фиксируются по приборам учета - объем реализации электроэнергии для нужд коммерческих организаций 60251 68355 Фиксируются по приборам учета Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, тыс. кВт. ч - вновь вводимые нагрузки электроэнергии 6673,1 8092,6 Средний темп прироста потребления Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Перепады напряжения в сети, Гц +/-0,2 +/-0,2 Фиксируются по приборам учета Технологические потери, тыс. кВт. ч 35472 37901 Фиксируются по приборам учета Показатели степени охвата потребителей приборами учета Доля потребленной электроэнергии по приборам учета, % 100 100 Фиксируются по приборам учета Показатели надежности - уровень аварийности электросетей, ед./км 7 2 Количество аварий на километр Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов - износ оборудования, % 25 10 Процент износа оборудования к общей численности оборудования - износ электросетей, % 60 30 Протяженность изношенных сетей к общей протяженности сетей в % - уровень потерь электроэнергии, % 20 7 Таблица 26 Обоснование целевых показателей развития системы теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения Целевые показатели Значение показателя до реализации Программы Целевой показатель на период действия 2027 - 2029 гг. Методы определения Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением, % 36 65 Отношение площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением, к общей площади жилищного фонда в городе - доля жилищного фонда, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, % 30 65 Отношение площади жилищного фонда, обеспеченного ГВС, к общей площади жилищного фонда в городе - доля расходов на теплоснабжение и горячее водоснабжение в денежных расходах населения, % 8,7 5,6 Расходы на теплоснабжение и горячее водоснабжение в расходах домохозяйств согласно выборочному статическому обследованию бюджетов домашних хозяйств - длительность периода отключения горячего водоснабжения в профилактических целях, дней в году 25 14 Суммарная продолжительность в днях периода отключения горячего водоснабжения в профилактических целях по факту - динамика роста тарифов на тепловую энергию для нужд отопления, в % к предыдущему году 25 6 Темпы прироста тарифов на отопление обследуемого года к предыдущему - динамика роста тарифов на горячую воду, в % к предыдущему году 20 6 Темпы прироста тарифов на горячее водоснабжение обследуемого года к предыдущему Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки - объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения, тыс. Гкал 113,4 132,0 Объем реализованного объема тепловой энергии для нужд отопления ГВС в тыс. Гкал согласно приборам учета - объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для бюджетных организаций, тыс. Гкал 74,4 85,0 - объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для коммерческих организаций, тыс. Гкал 53,7 60,0 Показатели степени охвата потребителей приборами учета - доля потребленной тепловой энергии для нужд отопления по приборам учета 80 100 Доля потребления коммунального ресурса, оплачиваемого в соответствии с приборами учета, в общем объеме потребления - доля потребленной горячей воды по приборам учета 80 100 - уровень аварийности сетей, ед./км 0,1 0 Фактическое количество аварий в теплосетях Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов - износ оборудования, % 37 30 Определяется как сумма износа основных производственных фондов с первоначальной стоимости основных фондов - износ тепловых сетей, % 67 30 - уровень потерь тепла через теплоизоляцию трубопроводов, % 15 10 Объем тепловой энергии, потерянной через теплоизоляцию трубопроводов, к общему объему произведенного объема тепловой энергии - коэффициент обновления основных фондов, % 6,6 10 Стоимость обновленных основных фондов к суммарной стоимости основных фондов - удельный вес полностью изношенных основных фондов 25 10 Стоимость полностью изношенных основных фондов по первоначальной стоимости к общей стоимости основных фондов - эффективность использования электроэнергии, кВт. ч /Гкал 45 20 Удельные расходы электроэнергии к объему произведенной тепловой энергии - эффективность использования топлива, тн.у.с/Гкал 220 155 Удельные расходы условного топлива к объему произведенной тепловой энергии Таблица 27 Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения Целевые показатели Значение показателя до реализации Программы Целевой показатель на период действия 2027 - 2029 гг. Методы определения Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от жилого фонда) 70 100 Жилой фонд, подключенный к централизованному водоснабжению, к общему объему жилого фонда Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Перспективная нагрузка на ВЗУ в тыс. куб. м в сутки 6,29 6,38 Средний темп прироста потребления Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Максимально суточный объем воды на ВЗУ, тыс. куб. м/сут. 8,18 8,291 Потенциальная производительность насосных станций Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Удельный вес проб воды, в результате которых выявлена вода, не отвечающая гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 0 0 Процент проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям Удельный вес проб воды у потребителя, которая не отвечает гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % 4 0 Процент проб воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям Показатели степени охвата потребителей индивидуальными приборами учета (в %) население 90 100 Процент домохозяйств, имеющих приборы учета, от общего количества домохозяйств, подключенных к централизованной системе водоснабжения коммерческие организации 100 100 Процент коммерческих организаций, установивших приборы учета потребления воды, от общего числа коммерческих организаций, подключенных к централизованной системе водоснабжения бюджетные организации 100 100 Процент бюджетных организаций, установивших приборы учета потребления воды, от общего числа бюджетных организаций, подключенных к централизованной системе водоснабжения Показатели надежности Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км 31,9 9,7 Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене Аварийность в сетях водопровода, ед./км 0,03 0,03 Количество аварий на километр водопроводных сетей Износ водопроводных сетей, % 64 16 Процент износа водопроводных сетей к общей протяженности сетей Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов Потери воды в водопроводной сети, % в год 12 5 совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса Объем поднятой воды тыс. куб. м в год 2735,51 3600 Объем поднятой воды на станциях Собственные нужды тыс. куб. м в год 121,19 31 Объем поднятой воды, израсходованной на собственные нужды Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м в год 2614,32 3569 Объем воды, поданной в водопроводную сеть Объем потерь холодного водопотребления, тыс. куб. м в год 313,72 178,45 Объем потерь воды при транспортировке Объем полезного отпуска холодной воды потребителям, тыс. куб. м в год 2 300,6 3390,55 Объем воды, потребляемой по приборам учета Показатели воздействия на окружающую среду Объем поднятой воды, тыс. куб. м в год 2735,51 3600 Объем воды, поднятой из скважин Таблица 28 Обоснование целевых показателей развития системы водоотведения Целевые показатели Значение показателя до реализации Программы Целевой показатель на период действия 2027 - 2029 гг. Методы определения Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от жилого фонда) 30 80 Жилой фонд, подключенный к централизованному водоотведению, к общему жилому фонду Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м/сут. 5,92 5,99 Объем принимаемых сточных вод на канализационной станции очистки Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе Ожидаемые поступления сточных вод, тыс. куб. м/сутки 5,92 5,99 Средний темп прироста потребления воды Население 2,93 2,98 Средний темп прироста потребления воды населением коммерческие организации 1,76 1,77 Средний темп прироста потребления воды коммерческими организациями бюджетные организации 1,23 1,24 Средний темп прироста потребления воды бюджетными организациями Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Объем принимаемых сточных вод, % 100 100 Объем принимаемых сточных вод от всех категорий потребителей Показатели степени охвата потребителей приборами учета, % Население 80 100 Процент домохозяйств, имеющих приборы учета, от общего количества домохозяйств, подключенных к централизованной системе водоотведения коммерческие организации 100 100 Процент коммерческих организаций, установивших приборы учета, от общего числа коммерческих организаций, подключенных к централизованной системе водоотведения бюджетные организации 100 100 Процент бюджетных организаций, установивших приборы учета, от общего числа бюджетных организаций, подключенных к централизованной системе водоотведения Показатели надежности Износ сетей водоотведения, % 42 25 Протяженность изношенных сетей к протяженности общей сети в % Износ насосных станций, % 60 35 Износ оборудования на КОС в % Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов Фактическая производительность КОС, тыс. куб. м/сут. 14,5 20 Максимальный объем принимаемых сточных вод Фактическая пропускная способность КС, тыс. куб. м/сут. 7,71 10 Максимальная пропускная способность сетей водоотведения Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м/сут. 5,92 5,99 Объем принимаемых сточных вод от потребителей, фиксируемых приборами учета Объем принимаемых сточных вод в % от мощности КОС 53,8 41,31 Отношение принимаемых сточных вод к максимальной мощности КОС Показатели воздействия на окружающую среду Сбросы с очистных сооружений, тыс. куб. м/год 2380,4 4374,85 Сбросы с очистных сооружений, фиксируемых приборами учета Выбросы вредных веществ в атмосферу (в процентах от ПДК), в том числе: Аммиак 21,2 30 Выбросы аммиака в % от ПДК Сероводород 50 50 Выбросы сероводорода в % от ПДК Взвешенные вещества 1,2 1,4 Выбросы взвешенных веществ в % от ПДК Таблица 29 Обоснование целевых показателей развития системы утилизации, захоронения и вывоза ТКО Целевые показатели Значение показателя до реализации Программы Целевой показатель на период действия 2027 - 2029 гг. Методы определения Доля в расходах потребителей на утилизацию ТКО, % 0,7 0,5 Расходы на утилизацию ТКО в расходах домохозяйств согласно выборочному статическому обследованию бюджетов домашних хозяйств Динамика роста тарифов на переработку и утилизацию ТКО, в % к предыдущему году 125 6 Темпы прироста тарифов обследуемого года к предыдущему Объем вывоза и переработки ТКО, тыс. куб. м 21,3 30 Объем вывоза и переработки ТКО согласно заключенным договорам 7.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры Перечни инвестиционных проектов в отношении соответствующих систем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 5 Программы и разработаны на основании: 1) Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 № 215-р; Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы, утвержденных приказом Министра энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 № 387. Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы электроснабжения представлен в таблице 30 данного раздела; 2) актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период 2014 - 2028 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 15.04.2014 № 27. Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения представлен в таблице 31 данного раздела; 3) схемы водоснабжения и водоотведения на период 2014 - 2028 гг., утвержденные Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 30.06.2014 № 51. Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоснабжения представлен в таблице 32 данного раздела. Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы водоотведения представлен в таблице 33 данного раздела. 4) ведомственных целевых программ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2016 годы» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017 - 2019 годы»; 5) инвестиционных программ организаций - соисполнителей Программы. Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы утилизации, захоронения, вывоза ТКО представлен в таблице 33/1 данного раздела. Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы обеспечения сетевым газом города Горно-Алтайска представлен в таблице 33/2 данного раздела. Таблица 30 Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы электроснабжения (тыс.руб.) проект 2012- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2021 2022 - 2026 2027 - 2029 всего Источники 1. Капитальный ремонт и реконструкция 1.1. Реконструкция электроснабжения жилого микрорайона «Баят». РП-4 в/з «Улалушенский» (КЛ по пер. Каргужскому) в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 7325 7325 ИНТ 7325 0 0 0 0 0 0 0 7325 Всего 1.2. Реконструкция наружного электроосвещения ул. Ленина от № 55 до № 193 в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1158,2 1158,2 РБ 496,5 496,5 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1654,7 0 0 0 0 0 0 0 1654,7 Всего 1.3. Капитальный ремонт КТП № 154, № 86 в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 495 495 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 495 0 0 0 0 0 0 0 495 Всего 1.4. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Западная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 7785 7785 ИНТ 7785 0 0 0 0 0 7785 Всего 1.5. Капитальный ремонт линий электроснабжения по ул. Барнаульская, ул. Долгих, ул. Шелковичная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 3348 3348 ИНТ 3348 0 0 0 0 0 0 0 3348 Всего 1.6. Реконструкция ВЛ-10, ВЛ-0,4 в районе ул. Колхозная, ул. Трофимова в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 3544 3544 ИНТ 3544 0 0 0 0 0 0 0 3544 Всего 1.7. Реконструкция РП-3 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 8000 8000 ИНТ 0 8000 0 0 0 0 0 0 8000 Всего 1.8. Реконструкция ВЛ-10 кВЛ-1-26, РТП-1 «Сигнал» - ТП-85 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 8160 8160 ИНТ 0 0 0 0 0 0 8160 0 8160 Всего 1.9. Реконструкция РП-4 «Университет» 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 2071 4500 6571 ИНТ 0 0 2071 4500 0 0 0 0 6571 Всего 1.10. Капитальный ремонт линий электропередач в районе р. Майма в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 72,478 269,57 342,048 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 72,478 269,57 0 0 0 0 342,048 Всего 1.11. Замена трансформаторов, перегруженных и близких к перегрузке 0 ФБ 280 280 РБ 120 120 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 400 0 0 0 0 0 0 0 400 Всего 1.12. Замена уличных светильников уличного освещения на светильники с натриевыми лампами 0 ФБ 0 РБ 5400 5400 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 540 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 Всего 1.13. Переключение электроснабжения жилой застройки микрорайона «Солнечный» к сетям МУП «Горэлектросети» 0 ФБ 0 РБ 3670 3670 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 3670 0 0 0 0 0 0 0 3670 Всего 1.14. Реконструкция Вл10 кВт 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 3000 1562,235 4562,235 ИНТ 0 0 0 3000 1562,235 0 0 0 4562,235 Всего 1.15. Строительство кабельной линии 10 кВт ТП 7, ТП 68 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 258 258 ИНТ 0 0 258 0 0 0 0 0 258 Всего 1.16. Капитальный ремонт электрических сетей 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 8000 8000 ИНТ 0 0 8000 0 0 0 0 0 8000 Всего 1.17. Модернизация кабельной сети 10 кВт в районе ТП 106, 118, 140 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 363 363 ИНТ 0 0 363 0 0 0 0 0 363 Всего 1.18. Строительство кабельной линии 10 кВт ТП (Прокуратура) до ТП 168 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 933 933 ИНТ 0 0 933 0 0 0 0 0 933 Всего 1.19. Строительство двухцепной ЛЭП 10 кВт от РТП1 (Сигнал) до РП 3 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 5344 5344 ИНТ 0 0 5344 0 0 0 0 0 5344 Всего 1.20. Реконструкция ТП30 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 974 974 ИНТ 0 0 0 974 0 0 0 0 974 Всего 1.21. Реконструкция ВЛ04 от ТП30 ул. Красногвардейская, Фурманова, Партизанская 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 2532 2532 ИНТ 0 0 0 2532 0 0 0 0 2532 Всего 1.22. Реконструкция ТП 113 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 973 973 ИНТ 0 0 0 973 0 0 0 0 973 Всего 1.23. Модернизация 10 кВт Линия 1 - 5 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 2678 2678 ИНТ 0 0 0 2678 0 0 0 0 2678 Всего 1.24. Реконструкция ВЛ04 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 2424 4760,983 7184,983 ИНТ 0 0 0 2424 4760,983 0 0 0 7184,983 Всего 1.25. Реконструкция 10 кВт линия Л3-23 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 1700 1700 ИНТ 0 0 0 1700 0 0 0 0 1700 Всего 1.26. Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ в районе игровых и аттракционных площадок парка культуры и отдыха 0 ФБ 0 РБ 563,92 533,454 533,454 1630,828 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 563,92 533,454 533,454 0 0 0 1630,828 Всего 1.27. Капитальный ремонт ТП-10/0,4кВ ФБ РБ МБ СЧИ 2207,127 2207,127 ИНТ 0 0 0 0 2207,127 0 0 0 2207,127 Всего 1.28. Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л1-25 ул. Шевченко-Пионерская, ул. Чапаева, ул. Гоголя -Белинского ФБ РБ МБ СЧИ 3630,000 3630,000 ИНТ 0 0 0 0 3630,000 0 0 0 3630,000 Всего 1.29. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ,ТП-74 ул. Чапаева, ул. Гоголя, ул. Ключевая ФБ РБ МБ СЧИ 5512,000 5512,000 ИНТ 0 0 0 0 5512,000 0 0 0 5512,000 Всего 1.30. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ТП-92, ул.Гоголя, ул.Белинского, ул.Пушкина, ул.Оконечная, ул.Чапаева ФБ РБ МБ СЧИ 4099,000 4099,000 ИНТ 0 0 0 0 4099,000 0 0 0 4099,000 Всего 1.31. Реконструкция ТП-74 ФБ РБ МБ СЧИ 825,000 825,000 ИНТ 0 0 0 0 825,000 0 0 0 825,000 Всего 1.32. Реконструкция ТП-92 ФБ РБ МБ СЧИ 1260,000 1260,000 ИНТ 0 0 0 0 1260,000 0 0 0 1260,000 Всего 1.33. Закольцовка ВЛ-10 кВ Л-1-5 с Л-4-20 ФБ РБ МБ СЧИ 2020,000 2020,000 ИНТ 0 0 0 0 2020,000 0 0 0 2020,000 Всего 2. Строительство новых объектов 2.1. Строительство КТПК 10/0,4-250 для электроснабжения ул. Новоселов, ул. Дачная, ул. Фрунзе в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 426,3 426,3 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 426,3 0 0 0 0 0 0 0 426,3 Всего 2.2. Строительство линии наружного освещения проспекта Коммунистического от остановки Трактовая до границ г. Горно-Алтайска 0 ФБ 0 РБ 1066,7983 1066,7983 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1066,7983 0 0 0 0 0 0 0 1066,7983 Всего 2.3. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Столбовая, ул. Грибная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 210,6 200 135,564 546,164 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 210,6 0 200 135,564 0 0 0 0 546,164 Всего 2.4. Строительство сети электроснабжения жилой застройки в районе Заимки 20 га в Горно-Алтайске 0 ФБ 541,6 541,6 РБ 2042,6 1132,8 3175,4 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 2584,2 1132,8 0 0 0 0 0 0 3717 Всего 2.5. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Юбилейная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 248,5 248,5 РБ 465,1 358,6 823,7 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 713,6 358,6 0 0 0 0 0 0 1072,2 Всего 2.6. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Кленовая, пер. Кленовый в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1225 350 1575 РБ 560,5 250 193,5 1004 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1785,5 250 543,5 0 0 0 0 0 2579 Всего 2.7. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 26 га 0 ФБ 604,5 1812604,5 РБ 1187,6 200 700 92,053 2179,653 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1187,6 200 1304,5 92,053 0 0 0 0 2784,153 Всего 2.8. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона Заимка 45 га «Яблоневый сад» 0 ФБ 5103,6 5103,6 РБ 2795,8 581,4 650 231,301 4258,501 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 7899,4 581,4 650 231,301 0 9362,101 Всего 2.9. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона «Чкаловский» 0 ФБ 2047,8 604,5 2652,3 РБ 3643,8 935,7 1122,0 504,662 200,0 6406,162 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 5691,6 935,7 1726,5 504,662 200,0 0 0 0 9058,462 Всего 2.10. Строительство ЛЭП-10 кВ от РП «Сигнал» до РП-2 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 30257 30257 ИНТ 30257 0 0 0 0 0 0 0 30257 Всего 2.11. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки м.р. Бочкаревка 0 ФБ 560 560 РБ 1006 1006 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1566 0 0 0 0 0 0 0 1566 Всего 2.12. Присоединение многоквартирного жилого дома по ул. Алтайская, 3/1 к сетям МУП «Городские электросети» 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 1141 1141 СЧИ 0 ИНТ 1141 0 0 0 0 0 0 0 1141 Всего 2.13. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки по ул. Абрикосовая, ул. Виноградная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 373,85161 373,85161 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 373,85161 0 0 0 0 0 373,85161 Всего 2.14. Строительство РТП «Алферово» 110/10 кВ 50000 125000 175000 ФБ 35000 80000 115000 РБ 15000 45000 60000 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 0 100000 250000 350000 Всего 2.15. Строительство сетей электроснабжения жилой застройки в районе ул. А.М.Гоман в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1050 1050 РБ 450 450 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500 Всего 2.16 Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВа пер. Островной ФБ РБ МБ СЧИ 390,0 390,0 ИНТ 0 0 0 0 390,0 0 0 0 390,0 Всего 3. Технологическое присоединение 3.1. Электроснабжение жилой застройки микрорайона Заимка 26 га 0 ФБ 1208,3 1208,3 РБ 85,515 85,515 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 1293,815 0 0 0 0 1293,815 Всего 3.2. Электроснабжение жилой застройки микрорайона Заимка 45 га «Яблоневый сад» 0 ФБ 500,0 500,0 РБ 199,654 199,654 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 699,654 0 0 0 0 699,654 Всего 3.3. электроснабжение жилой застройки северо-западнее поселка Афганцев в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 7667,6 7667,6 РБ 98,342 2,695 101,037 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 7765,942 2,695 0 0 0 7768,637 Всего 3.4. электроснабжение жилой застройки «Чкаловский лог» 0 ФБ 0 РБ 333,0 200,0 533,0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 333,0 200,0 0 0 0 533,0 Всего 3.5. электроснабжение жилой застройки в районе ул. Хвойной в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 210,0 2477,2 2687,2 РБ 12,0 200,0 212,0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 222,0 2677,2 0 0 0 2899,2 Всего 3.6 электроснабжение жилой застройки микрорайона «Университетский» 0 ФБ 1000 1000 РБ 200,0 200,0 500 900,0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 200,0 200,0 1500 0 0 1900,0 Всего 4. Проектно-исследовательские работы 4.1. Технологическое присоединение микрорайона Заимка 26 га 0 ФБ 0 РБ 46,292 46,292 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 46,292 46,292 Всего 4.2. Технологическое присоединение микрорайона Чкаловский лог 0 ФБ 0 РБ 74,0677 74,0677 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 74,0677 74,0677 Всего Итого 0 0 0 0 0 50000 125000 175000 ФБ 11164,7 1050 1559 9585,900 2477,2 1000 35000 80000 141836,8 РБ 23586,598 3908,5 3875,7496 2440,705 1136,149 500 15000 45000 95447,7016 МБ 1141 0 0 0 0 0 0 1141 СЧИ 52259 8000 16969 18781,0 26266,345 1429 8160 0 131864,0 ИНТ 88151,298 12958,5 22403,75 30807,605 29879,694 2929 108160 250000 545289,8466 Всего ФБ* - средства федерального бюджета; РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай; МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; СЧИ**** - средства частных инвесторов; ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам. Таблица 31 Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы теплоснабжения (тыс. руб.) проект 2012-2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2021 2022 - 2026 2027 - 2029 всего источники 1. Наименование инвестиционного проекта «Перевод котельных с твердого топлива на газ» АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 1.1. Котельная № 14 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 11691,6 11691,6 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 11691,6 0 0 0 11691,6 Всего 1.2. Котельная № 15 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 18436,7 18436,7 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 18436,7 0 0 0 18436,7 Всего 1.3. Котельная № 18 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 5755,8 5755,8 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 5755,8 0 0 5755,8 Всего 1.4. Котельная № 19 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 3297 3297 ИНТ 3297 0 0 0 0 0 0 0 3297 Всего 1.5. Котельная № 21 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 9857,5 9857,5 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 9857,5 0 0 0 9857,5 Всего 1.6. Котельная № 22 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 1195 1195 ИНТ 1195 0 0 0 0 0 0 0 1195 Всего 1.7. Котельная № 23 0 ФБ 13852,3 13852,3 РБ 0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 13852,3 0 0 0 13852,3 Всего 1.8. Котельная № 24 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 21584,5 21584,5 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 21584,5 0 0 0 21584,5 Всего 1.9. Котельная № 8 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 12984 12984 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 0 0 0 12984 Всего 2. Строительство котельных 2.1. Строительство автономной котельной у здания МКД пер.Плесовый, 8 и ликвидации котельной № 16 0 ФБ 4000,0 4000 РБ 0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 4000,0 0 0 4000 Всего 2.2. Проектирование и строительство газовой котельной № 3 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 22761 7587 30348 ИНТ 22761 7587 0 0 0 0 0 0 30348 Всего 2.3. Проектирование и строительство газовой котельной № 4 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 33798 11266 45064 ИНТ 33798 11266 0 0 0 0 0 0 45064 Всего 2.4. Строительство газовой котельной № 5 с переключением на нее нагрузок теплового пункта № 4 Центральной котельной (ТП-4), № 7, № 11, № 12 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 41070 41070 ИНТ 0 41070 0 0 0 0 0 0 41070 Всего 2.5. Строительство газовой котельной № 6 и после ввода ее в действие, прекращение работы котельной № 6 и № 20, работающих на угле 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 20004 6668 26672 ИНТ 20004 6668 0 0 0 0 0 0 26672 Всего 2.6. Строительство газовой котельной № 9 и после ввода ее в действие, прекращение работы котельной № 9, работающей на угле, и теплового пункта № 6 Центральной котельной (ТП-6) 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 28419 9473 37892 ИНТ 28419 9473 0 0 0 0 0 0 37892 Всего 2.7. Строительство газовой котельной № 17 и, после ввода ее в действие, прекращение работы котельных № 8 и № 17, работающих на угле 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 27729 9243 36972 ИНТ 27729 9243 0 0 0 0 0 0 36972 Всего 2.8. Строительство газовой котельной № 25 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 18076,533 18076,533 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 18076,533 0 0 0 0 18076,533 Всего 2.9. Строительство газовой котельной № 26 (для потребителей котельной ОАО «ЗЖБИ») 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 21000,0 21000,0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 21000,0 0 0 0 21000,0 Всего 2.10. Строительство газовой котельной № 27 (для потребителей котельной ООО «Легенда РА» 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 14000,0 14000,0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 14000,0 0 0 0 14000,0 Всего 3. Инвестиционное направление «Ликвидация тепловых пунктов и установка у потребителей (в многоквартирных домах) индивидуальных тепловых пунктов с одновременным переводом на двухтрубную систему» АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 3.1. Центральный тепловой пункт № 1 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 2142 2142 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 2142 0 0 2142 Всего 3.2. Центральный тепловой пункт № 2 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 4592 4592 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 4592 0 0 4592 Всего 3.3. Центральный тепловой пункт № 3 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 5656 5656 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 5656 0 0 5656 Всего 3.4. Центральный тепловой пункт № 8 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 9800 9800 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 9800 0 0 9800 Всего 4. Перевод на двухтрубную систему теплоснабжения и установка ИТП в многоквартирных домах, подключенных к котельным АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 4.1. Котельная № 5 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 3500 3500 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 3500 0 0 3500 Всего 4.2. Котельная № 7 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 3960 3960 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 3960 0 0 3960 Всего 4.3. Котельная № 11 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 9020 9020 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 9020 0 0 9020 Всего 4.4. Приобретение и использование автоматических индивидуальных тепловых пунктов для нужд многоквартирных жилых домов по следующим адресам: ул. Алтайская, 16, ул. Алтайская, 18, ул. Алтайская, 20, ул. Алтайская, 22, пр. Коммунистический, 15, пр. Коммунистический, 17, пр. Коммунистический, 20, пр. Коммунистический, 22, пр. Коммунистический, 30, пр. Коммунистический, 34, пр. Коммунистический, 86, пр. Коммунистический, 88 0 ФБ 0 РБ 5000 5000 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 5000 0 0 0 0 5000 Всего 5. Капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования котельных АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 5.1. Замена трубопроводов с целью повышения теплоизоляционных свойств на трубы с пенополимерминеральной изоляции 61250 61250 122500 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 0 0 61250 61250 122500 Всего 5.2. Замена тепловых сетей с применением эффективных технологий по тепловой изоляции при переключении нагрузок котельной № 2 на котельную «Ткацкая фабрика» 4600 4600 ФБ 400 400 РБ 2880,6 2880,6 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 7880,6 0 0 0 0 0 0 0 7880,6 Всего 5.3. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 17 к ж/дому по ул. Ушакова, 8 в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1000 1000 РБ 0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 Всего 5.4. Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 6/1 до административного здания по ул. Чаптынова, 2 в городе Горно-Алтайске 0 ФБ 1000 1000 РБ 119,37 119,37 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1119,37 0 0 0 0 0 0 0 1119,37 Всего 5.5. Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 по ул. Поселковая 0 ФБ 3779,6 3779,6 РБ 1648,4 1648,4 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 5428 0 0 0 0 0 0 0 5428 Всего 5.6. Капитальный ремонт тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения котельной № 10 0 ФБ 1196 1196 РБ 512,57 512,57 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1708,57 0 0 0 0 0 0 0 1708,57 Всего 5.7. Приобретение и установка автоматической системы дозирования реагента «Комплексон-6» для осуществления капитального ремонта на теплопунктах № 1, 2, 3, 7, 8 0 ФБ 259 259 РБ 111 111 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 370 0 0 0 0 0 0 0 370 Всего 5.8. Капитальный ремонт тепловых сетей АО «Горно-Алтайское ЖКХ» 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 11880,2 11880,2 ИНТ 0 11880,2 0 0 0 0 0 0 11880,2 Всего 5.9. Капитальный ремонт тепловой сети по пер.Типографскому от ТК5/1 до общежития университете по ул.Чорос-Гуркина,11 в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 2457,830 2457,830 РБ 129,359 129,359 МБ СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 2587,189 0 0 0 2587,189 Всего 5.10. Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Комсомольской от ТК7 до ТК 19 в г.горно-Алтайске 0 ФБ 2540,638 4878,36 РБ 146,162 311,38 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 2686,800 0 0 5189,74 Всего 5.11. Капитальный ремонт тепловой сети отопления и горячего водоснабжения котельной №10 г.Горно-Алтайск (участок от УТ6 (не включая) до УТ7 0 ФБ 850,52 850,52 РБ 8,59 8,59 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 859,11 0 0 0 0 859,11 Всего 5.12. Капитальный ремонт оборудования котельной МУП «ККП» 0 ФБ 594,0 594,0 РБ 6,0 6,0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 600,0 0 0 0 0 0 600,0 Всего 5.13. Капитальный ремонт тепловых сетей многоквартирных домов пр. Коммунистический, 21, 28 с целью перехода на 2-трубную систему теплоснабжения 0 ФБ 440,82 440,82 РБ 4,45 4,45 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 445,27 0 0 0 0 0 445,27 Всего 5.14. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Набережная 0 ФБ 2277,0 2277,0 РБ 23,0 23,0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 2300,0 0 0 0 0 0 2300,0 Всего 5.15. Капитальный ремонт оборудования котельной ООО ПКП «Смена» 0 ФБ 88,18 89,18 РБ 0,89 0,89 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 90,07 0 0 0 0 0 90,07 Всего 5.16. Замена участков теплосети отопления и ГВС от ТК-2(у здания Республиканской библиотеки) до ТК-7 (на ответвление к МУКД пр.Коммунистический,30) и от ТК-7 до ввода в МКД пр.Коммунистический,30 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 2500,0 2500,0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 2500,0 0 0 0 2500,0 Всего 5.17. Реконструкция (с заменой) участка теплосети от ТК-12 (на территории Росветлаборатории) до ввода в здание гостиницы «Зимородок» ул. Заводская,1/1 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 260,0 260,0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 260,0 0 0 0 260,0 Всего 5.18. Реконструкция участка теплосетей от выхода из здания бойлерной газовой котельной № 3 с переподключением отопления части здания потребителей тепла по пер. Жукова по новой трассировке 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 478,140 478,140 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 478,140 0 0 0 478,140 Всего 5.19. Реконструкция (с заменой) надземных участков теплосети отопления от гребенки отопления насоного зала угольной котельной № 8 до выхода теплосети из торцевой стены здания гаражей ООО «Темп-2» 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 250,0 250,0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 250,0 0 0 0 0 Всего 6. Возмещение расходов, произведенных на осуществление мероприятий по строительству (приобретению) и (или) аренде котельных, работающих на природном газе, и процентной ставки по строительству газовых котельных 6.1. Возмещение процентной ставки по строительству газовых котельных 0 ФБ 34991,586 10000 14100 59091,586 РБ 64996,389 4285,72 101,01 69383,119 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 99987,975 14285,72 14201,01 0 0 0 0 0 128474,705 Всего 6.2. Покупка Катуньгэсстрой 0 ФБ 8656 8656 РБ 3709 3709 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 12365 0 0 0 0 0 0 0 12365 Всего 6.3. Расходы, произведенные на осуществление мероприятий по строительству (приобретению) и (или) аренде котельных, работающих на природном газе, в том числе ранее произведенных 0 ФБ 7555 7555 РБ 3238 3238 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 10793 0 0 0 0 0 0 0 10793 Всего 7. Проектно-исследовательские работы 7.1. Капитальный ремонт теплотрассы район «Статистики» 0 ФБ 0 РБ 70 70 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 70 70 Всего Все мероприятия 4600,0 0 0 61250,0 61250 127100 ФБ 70837,186 10000 17500 850,52 2457,83 2540,638 0 104186,174 РБ 82215,329 4285,72 135,35 78,59 129,359 146,162 0 86990,51 МБ 0 0 0 18076,533 119666,54 122054,0 0 259797,073 СЧИ 137203 97187,2 0 0 0 0 0 234390,2 ИНТ 294855,516 111472,92 17635,35 19005,643 122253,729 124740,8 61250,0 61250,0 812463,957 Всего ФБ* - средства федерального бюджета; РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай; МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; СЧИ**** - средства частных инвесторов; ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам. Таблица 32 Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы Водоснабжения (тыс. руб.) проект 2012- 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2021 2022-2026 2027-2029 всего 1. Модернизация и реконструкция объектов системы водоснабжения 1.1 Установка частотно-насосного оборудования работающего с переменной нагрузкой на станции повышения давления 200 200 ФБ 0 РБ 85,71 85,71 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 285,71 0 0 0 0 0 0 285,71 Всего 1.2. Установка системы автоматизации системы водоснабжения с установкой частотных приводов на насосных агрегатах, датчиков давления и расхода 100000 100000 ФБ 50000 50000 РБ 50000 50000 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 Всего 1.3. Реконструкция магистрального трубопровода по ул. Чапаева, пер. Телефонный в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 1252,3 1252,3 РБ 1252,4 1252,4 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 2504,7 0 0 2504,7 Всего 1.4. Реконструкция магистральных сетей водопровода по пр.Коммунистическому, ул. Ленина , ул. П. Кучияк в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 36000 36000 РБ 3000 3000 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 39000 0 0 39000 Всего 1.5 Капитальный ремонт водопровода по ул. Ушакова в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 705 705 РБ 302,14 302,14 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1007,14 0 0 0 0 0 0 0 1007,14 Всего 1.6 Капитальный ремонт водопровода по ул. Ушакова, 6, ул. Промышленная, 6,19,21,23 в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 112,06 112,06 РБ 48,03 48,03 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 160,09 0 0 0 0 0 0 0 160,09 Всего 1.7 Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Чорос - Гуркина в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 2459,31 2518,19 3364,583 8342,083 РБ 1053,99 1079,22 1390,095 3523,305 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 3513,3 3597,41 0 0 0 4754,678 0 0 11865,388 Всего 1.8. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Каясинская в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 95,5 95,5 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 95,5 0 0 0 0 0 0 0 95,5 Всего 1.9. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Космонавтов в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 140,7 140,7 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 140,7 0 0 0 0 0 0 0 140,7 Всего 1.10. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Оконечная в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 237 237 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 237 0 0 0 0 0 0 0 237 Всего 1.11. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Поселковая в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 235 235 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 235 0 0 0 0 0 0 0 235 Всего 1.12. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Горького в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 354 354 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 354,0 0 0 0 0 0 0 0 354 Всего 1.13. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Черемшанской в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 84 84 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 84 0 0 0 0 0 0 0 84 Всего 1.14. Капитальный ремонт магистрального водопровода ул. Алтайская (от перекрестка Мебельная до ул. Алтайская, 1) 0 ФБ 2549,48 2549,48 РБ 25,75 25,75 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 2575,23 0 0 0 0 2575,23 Всего 1.15. Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Чаптынова (в районе жилого дома № 60) 0 ФБ 1542,17 1542,17 РБ 81,167 81,167 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 1623,337 0 0 0 1623,337 Всего 1.16. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Красногвардейская, ул. Партизанская в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 200 200 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 200 0 0 200 Всего 1.17. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Гончарная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 389,508 389,508 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 389,508 0 0 0 0 0 389,508 Всего 1.18. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Больничная в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 99,907 99,907 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 99,907 0 0 0 0 0 99,907 Всего 1.19. Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Хирургическая в г.Горно-Алтайске ФБ РБ 240,226 МБ СЧИ ИНТ 0 0 240,226 0 0 0 0 0 0 Всего 1.20. Капитальный ремонт дюкеров через р. Майма в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 10900 10900 РБ 598,51 778,73 1377,24 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 11498,51 778,73 0 0 0 0 12277,24 Всего 1.21. Капитальный ремонт системы водоснабжения ул. Шелковичная, ул.Зеленый берег 0 ФБ РБ 803,892 803,892 МБ СЧИ ИНТ 0 0 0 803,892 0 0 0 0 803,892 Всего 1.22. Капитальный ремонт насосной станции повышения давления по ул. Совхозная - ул. Карьерная в г.Горно-Алтайске ФБ РБ 215,080 215,080 МБ СЧИ ИНТ 0 0 0 215,080 0 0 0 0 215,080 Всего 2. Строительство новых объектов 10900 10900 РБ 2.1. Строительство наружного водопровода в микрорайоне Пекарский лог в г.Горно-Алтайске ФБ 1000 1000,0 РБ 598,51 334,132 200 1132,642 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 11498,51 334,132 1200,0 0 0 0 2132,6424 Всег 2.2. Строительство водопровода микрорайона Заимка 53 га в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1201,8 1201,8 РБ 602,52 602,52 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1804,32 0 0 0 0 0 1804,32 Всего 2.3. Строительство водопровода по ул. Бочкаревка, ул. Медовая, ул. Светлая в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1840 800 2640 РБ 940,2 342,9 77,963 1361,063 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 2780,2 1142,9 77,963 0 0 0 4001,063 Всего 2.4. Строительство водопровода по ул. Лыжная, ул. Некорякова в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 3393,7 3393,7 РБ 940,657 940,657 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 4334,357 0 0 0 0 0 4334,357 Всего 2.5 Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Кленовой, пер. Кленовому в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 362,8 362,8 РБ 170,76 1164,375 1335,135 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 533,56 1164,375 1697,935 Всего Строительство насосной станции для водоснабжения жилых домов № 10-15 по пер Коксинский в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 2.6 0 РБ 632,828 632,828 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 632,828 0 0 0 0 632,828 Всего 2.7 Строительство повысительной насосной станции с присоединением микрорайона ОПХ и ул. Колхозного лога с присоединением к сети городского водопровода 0 ФБ 0 РБ 2034,9 100 2134,9 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 2034,9 0 100 0 0 0 0 0 2134,9 Всего 2.8 Строительство водопроводных сетей микрорайона Чкаловский лог в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 290 4300,666 2728,7 7319,366 РБ 200 772,022 332,291 1304,313 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 490 5072,688 3060,991 0 0 0 8623,679 Всего 2.9 Строительство станции очистки воды от Катунского водозабора в г.Горно-Алтайске 22500 25300 47800 ФБ 11000 12750 23750 РБ 11500 12550 24050 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 45000 50600 0 95600 Всего 2.10 Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе ул. Лесная поляна в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 182,613 182,613 РБ 0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 182,613 0 0 0 0 0 0 0 182,613 Всего 2.11 Строительство водопроводных сетей жилой застройки в районе Заимки 45 га «Яблоневый сад» в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 1786 1786 РБ 1000 687,18 1687,18 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1000 0 2473,18 0 0 0 0 0 3473,18 Всего 2.12 Строительство водопроводных сетей жилой застройки по ул. Алагызова, ул.Шелковичная, ул.Долгих с ответвлением на ул. Барнаульскую, ул. Серова ул. Красная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1000 1500 2197,07 1679,200 1000,0 7376,27 РБ 428,6 614,3 130 100 100 1372,9 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1428,6 2114,3 2327,07 1779,20 1100,0 0 0 0 8749,17 Всего 2.13 Строительство водопроводных сетей жилой застройки ул. Пушкарева, Продольная, Средняя в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 935 935 РБ 927,9 927,9 МБ 0 0 СЧИ 0 ИНТ 1862,9 0 0 0 0 0 0 0 1862,9 Всего 2.14 Водоснабжение жилой застройки ул. Рассветной, пер. Зыбкий в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 200 200 РБ 275,0 66,7 341,7 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 275 0 266,7 0 0 0 0 0 541,7 Всего 2.15 Строительство водопроводных сетей микрорайона Дубовая роща в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 2000 2000 РБ 2720,3 451,409 3171,709 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 4720,3 0 451,409 0 0 0 0 0 5171,709 Всего 2.16 Строительство водопроводных сетей поселка Восточный в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 45 45 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 45 0 0 0 0 0 0 0 45 Всего 2.17. Строительство водопроводных сетей ул. Барнаульская и улиц второй зоны (Солнечная, Дружбы, Холмистая) в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 1600 1600 РБ 670 670 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 2270 0 0 0 0 0 0 0 2270 Всего 2.18. Строительство водопроводных сетей в г. Горно-Алтайске ул. Колхозная, Депутатская, Старая окраина в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 200 200 РБ 1042,7 1042,7 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1242,6 0 0 0 0 0 0 0 1242,6 Всего 2.19. Строительство водопроводных сетей ул. Колхозная, Радлова, Вербицкого в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 717,7 717,7 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 717,7 0 0 0 0 0 0 0 717,7 Всего 2.20. Строительство водопроводных сетей ул. Луговая, ул. Калинина в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 500 500 РБ 739,3 739,3 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 1239,3 0 0 0 0 0 0 0 1239,3 Всего 2.21. Строительство водопроводных сетей ул. Рабочая, Ремесленная, Фабричная в г. Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 154 154 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 154 0 0 0 0 0 0 0 154 Всего 2.22. Строительство водопроводных сетей в районе Заимки 26 га в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 604,5 604,5 РБ 313,03 342,877 655,907 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 917,53 342,877 0 0 0 0 1260,407 Всего 2.23. Строительство водопроводных сетей микрорайона «Яблоневый сад» 45 га в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 1390,046 1390,046 РБ 257,043 257,043 МБ СЧИ ИНТ 0 0 0 1647,089 0 0 0 0 1647,089 Всего 2.24. Строительство линии автоматики водоснабжения жилой застройки района ОПХ в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 162,375 162,375 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 162,375 0 0 0 0 162,375 Всего 3. Прочие инвестиции 3.1. Разработка ПД на «Строительство водопроводных сетей жилой застройки по пер. Островному» и «Строительство эксплуатационной скважины для водоснабжения «Яблоневый сад» 0 ФБ 0 РБ 523 523 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 523 0 0 0 0 0 0 0 523 Всего 3.2. Проектно-исследовательские работы, водоснабжение ул. Огородно-водопроводной 0 ФБ 0 РБ 219,991 219,991 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 219,991 0 0 0 0 219,991 Всего ИТОГО 200 0 0 0 0 22500 25300 100000 148000 ФБ 17291,454 6233,19 17830,37 9919,392 7813,04 50489,883 12750 50000 160699,25 РБ 18415,175 2643,12 3575,143 4956,276 794,625 17342,495 12550 50000 108541,67 МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 СЧИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ИНТ 35906,229 8876,31 21405,513 14875,668 8607,665 90332,378 50600 200000 417240,52 Всего ФБ* - средства федерального бюджета; РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай; МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; СЧИ**** - средства частных инвесторов; ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам. Таблица 33 Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы Водоотведения (тыс. руб.) 2012- 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2021 2022-2026 2027-2029 всего 1. Строительство новых объектов водоотведения 1.1 Строительство цеха механического обезвоживания остатков сточных вод 0 ФБ 3000 4697,309 67102,691 74800,0 РБ 3000 303 24773,86 28076,86 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 6000 5000,309 91876,551 0 0 102876,86 Всего 2 Реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения 2.1 Реконструкция и модернизация канализационных станций с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое с установкой плавного спуска 50280 50280 ФБ 16124 16124 РБ 5425 5425 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 71829 0 0 0 0 0 0 0 71829 Всего 2.2 Капитальный ремонт дворовых сетей канализации пр. Коммунистический, дома 127,131,133,135,137 0 ФБ 315,4 315,4 РБ 135,7 135,7 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 451,1 0 0 0 0 0 0 0 451,1 Всего 2.3 Капитальный ремонт наружной канализации по пр. Коммунистический, 10,31,34,78,147,151; ул. Чорос-Гуркина, 5,7,68; ул. Поселковая 8, ул. Строителей, 14, ул. Ленкина, 2, пер. Промышленный, 7 0 ФБ 473,63 473,63 РБ 202,99 202,99 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 676,62 0 0 0 0 0 0 0 676,62 Всего 2.4. Реконструкция канализационно-насосной станции «Мебельная» в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 1586,4 1586,4 СЧИ 0 ИНТ 1586,4 0 0 0 0 0 1586,4 Всего 2.5. Реконструкция канализационно-насосной станции «Трактовая», автоматизация и диспетчеризация ГКНС 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 7769,2 7769,2 СЧИ 1663,5 3592,6 1931,3 2025,9 9213,3 ИНТ 7769,2 0 1663,5 0 0 3592,6 1931,3 2025,9 16982,5 Всего 2.6. Реконструкция существующих коллекторов 0 11900 11900 11900 35700 ФБ 0 5950 5950 5950 17850 РБ 0 5950 5950 5980 17880 МБ 0 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 23800 23800 23830 71430 Всего 2.7. Капитальный ремонт наружной канализации по ул.Чорос-Гуркина, 3; пр. Коммунистический 97,69,33,5,25,23,49 в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 619,81 619,81 РБ 265,64 265,64 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 885,45 0 0 0 0 0 0 885,45 Всего 2.8 Капитальный ремонт бесхозяйных дворовых сетей канализации жилых домов пр. Коммунистический 27,160,164,168,170,178, 0 ФБ 1026,884 1026,884 РБ 10,372 10,372 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 1037,256 0 0 1037,256 Всего 2.9. Капитальный ремонт канализационных сетей пр.Коммунистический в г.Горно-Алтайске 0 ФБ 0 РБ 500 500 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 0 500 0 0 500 Всего 2.10 Капитальный ремонт дворовых сетей канализации от ул.Чорос-Гуркина доул. Комсомольская 7, пер. Гончарный 3 0 ФБ 215,103 215,103 РБ 2,173 2,173 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 0 217,276 0 0 217,276 Всего 2.11 Реконструкция электролизной установки очистных сооружений канализации 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 0 СЧИ 221,8 233,5 455,3 ИНТ 0 0 221,8 0 233,5 0 0 455,3 Всего 2.12. Капитальный ремонт наружной канализации ул. Социалистическая 10,12,18 0 ФБ 0 РБ 203,409 0 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 203,409 0 0 0 0 0 Всего 3. Проектно-исследовательские работы 3.1. Строительство канализационного коллектора 0 ФБ 0 РБ 246,45 246,45 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 246,5 0 0 0 0 246,5 Всего ИТОГО 50280 0 0 0 0 11900 11900 11900 85980 ФБ 16913,03 3619,81 4697,309 67102,691 0 104957,5 5950 5950 189035,26 РБ 5763,69 3265,64 303 25020,31 0 6450 5950 5980 32471,325 МБ 9355,6 0 0 0 0 0 0 9355,6 СЧИ 0 0 1885,3 0 1841 1931,3 2025,9 9668,6 ИНТ 82312,32 6885,45 6885,609 92123,001 0 125148,5 25731,3 25855,9 326510,83 Всего ФБ* - средства федерального бюджета; РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай; МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; СЧИ**** - средства частных инвесторов; ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам. Таблица 34 Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы утилизации, захоронения, вывоза ТКО (тыс.руб.) 2012-2014 2015 2016 2017 2018 2019-2021 2022-2026 2027-2029 всего 1. Строительство новых объектов 1.2. Строительство скотомогильника 700 700 ФБ 150 150 РБ 150 150 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 Всего 2 Реконструкция и модернизация объектов 2.1. Рекультивация и ограждение полигона ТКО, подъездные пути и хозяйственную зону 0 ФБ 0 РБ 4956,4 6581,91 7910,7 12867,1 МБ 500 2000 2500 СЧИ 0 ИНТ 500 2000 0 4956,4 6581,91 7910,7 0 0 15367,1 Всего 2.2. Капремонт подъездных путей к полигону ТКО 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 195 195 СЧИ 0 ИНТ 195 0 0 0 0 0 195 Всего 2.3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Город Горно-Алтайск» 0 ФБ 0 РБ 5000 3000 3801,2 1500 3000 3000 3000 22301,2 МБ 2500 2500 СЧИ 0 ИНТ 7500 3000 0 0 3000 3000 3000 24801,2 Всего 2.4. Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов 0 ФБ 0 РБ 40 20 60 МБ 20 20 СЧИ 0 ИНТ 60 20 0 0 0 0 0 0 80 Всего 2.5. Замена устаревших контейнеров 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 500 175 2400 3075 СЧИ 1500 600 600 600 600 3900 ИНТ 2000 600 175 2400 0 600 600 600 6975 Всего 2.6. Вывоз ТКО из контейнеров расположенных в местах общего пользования 0 ФБ 0 РБ 886,3 1500,0 1500,0 2386,3 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 886,3 1500,0 1500,0 0 0 0 Всего 2.7 Приобретение новых контейнеровозов 0 ФБ 0 РБ 0 МБ 4500 3288 3000 51288 СЧИ 0 ИНТ 4500 0 3288 3000 0 0 0 0 51288 Всего ИТОГО 0 700 0 0 700 ФБ 0 150 0 0 150 РБ 5040 3170 0 9643,9 9581,91 12410,7 3000,0 3000,0 45846,51 МБ 48715 2000 3463 5400 0 0 0 59578 СЧИ 1500 600 0 0 600 600 3300 ИНТ 55255 6620 3463 15043,9 9581,91 12410,7 3600,0 3600,0 109574,51 Всего ФБ* - средства федерального бюджета; РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай; МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; СЧИ**** - средства частных инвесторов; ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам. Таблица 35 Сводный перечень инвестиционных проектов развития системы обеспечения сетевым газом города Горно-Алтайска (тыс. руб.) проект 2012- 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2021 2022-2026 2027-2029 всего 1 Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений 0 ФБ 7420,338 9579 10000 10000 30000 30000 30000 116999,34 РБ 4285,72 7200 3400,392 1504,5 526 9000 9000 9000 43386,112 МБ 0 СЧИ 0 ИНТ 11706,058 16779 3400,392 11504,5 10526,0 39000 39000 39000 160385,45 Всего 2 проектно-исследовательские работы ФБ РБ 988,2 988,2 МБ СЧИ 0 ИНТ 0 0 0 988,2 0 0 0 0 988,2 Всего итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ФБ 7420,338 9579 0 10000,0 10000,0 30000 30000 30000 116999,34 РБ 4285,72 7200 3400,392 2492,7 526,0 9000 9000 9000 43635,373 МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 СЧИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ИНТ 11706,058 16779 3400,392 12492,7 10526,0 39000 39000 39000 160634,71 Всего ФБ* - средства федерального бюджета; РБ** - средства республиканского бюджета Республики Алтай; МБ*** - средства бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; СЧИ**** - средства частных инвесторов; ИНТ***** - средства населения в форме инвестиционной надбавки к тарифам. 7.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов Реализацию инвестиционных проектов предлагается осуществлять путем производственной и инвестиционной деятельности организаций - соисполнителей Программы, в том числе посредством: 1) привлечения финансовых ресурсов на основе комплексных схем финансирования мероприятий инвестиционных проектов; 2) обеспечения через регулируемые тарифы (инвестиционные составляющие в тарифах) обслуживания заемных средств и их возврата финансирующим организациям, то есть выполнения организациями финансовых обязательств перед банками; 3) обеспечения через регулируемые тарифы гарантированного возврата привлеченных частных инвестиций и получения доходности на инвестированный капитал; 4) согласованности решений по ценовому регулированию (тарифов, инвестиционных составляющих в них, тарифов на подключение новых потребителей) органов государственного ценового регулирования федерального и муниципального уровней, преемственности процедур государственного регулирования тарифов, прозрачности финансовых потоков и структуры тарифа (цены) для конечных потребителей; 5) контроля за целевым использованием инвестиционных ресурсов, привлекаемых за счет регулируемых тарифов. Также планируется привлечение инвесторов через механизм договоров концессии, прежде всего в сфере водоснабжения и водоотведения. Через данный механизм предполагается реализация около 20% всех инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет 560 млн руб. На этапе разработки Программы предполагается создание нового предприятия с участием муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и других инвесторов в рамках строительства мусороперерабатывающего завода. Стоимость этого проекта составляет 120 млн. руб., срок реализации проекта - 2015 - 2018 гг. 7.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры напрямую предусмотрено законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса. 7.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности Приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 14.07.2009 № 28 утверждены Положения о системе критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса Республики Алтай (далее - Положение). В Положении указан сам перечень критериев доступности, а также рекомендуемые значения. В данном разделе проведена проверка экономической доступности услуг с использованием методических рекомендаций, представленных в Положении. Наименование критерия доступности Условия доступности 1) коэффициент покупательской способности населения Не более МДД, т.е. 22% от величины среднедушевого дохода 2) коэффициент уровня оплаты населением коммунальных услуг Не менее 1,0 3) коэффициент необходимого субсидирования населения Не более 0,3 1. Определение коэффициента покупательской способности населения. Коэффициент покупательской способности населения определяется как отношение совокупного платежа индивида за коммунальные услуги за год к годовой величине среднедушевого дохода в муниципальном образовании и рассчитывается по формуле: где СП - совокупный платеж потребителя коммунальных услуг за год, СДД - годовая величина среднедушевого дохода. Совокупный платеж потребителя коммунальных услуг определяется как сумма платежей за все коммунальные услуги, а также услуги по содержанию жилья. В расчет берутся средние величины потребления услуг. Совокупный платеж определяется по формуле: Тi - тариф за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, руб./ед. изм.; УПi - уровень платежа граждан за i-ю коммунальную услугу; Нi - надбавка за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, руб./ед. изм.; Qi - среднегодовой объем потребления i-й коммунальной услуги населением муниципального образования, ед. изм.; Рi - численность населения муниципального образования, пользующегося i-й услугой, тыс. чел.; i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, где: 1 - услуги электроснабжения, 2 - услуги отопления, 3 - услуги горячего водоснабжения, 4 - услуги холодного водоснабжения; 5 - услуги водоотведения; 6 - услуги утилизации (захоронения) и вывоза ТКО; 7 - услуги по газоснабжению (сетевой газ). Qi - прогнозное значение объема потребления коммунальной услуги населением за год взято из раздела 3 данной Программы. Тi - прогнозное значение тарифа за услугу, определенное методом экстраполяции, т.е. в динамику роста тарифа заложен темп прироста, равный 6%. Темп роста отражает рост текущих расходов ресурсоснабжающих организаций ЖКХ. Величина темпа роста определяется ограничением, установленным Правительством Российской Федерации, на услуги коммунальных организаций, как предприятий, являющихся естественными монополистами. УПi - уровень платежа граждан в прогнозируемый период определен на уровне 100%. Рi - численность населения муниципального образования, пользующегося i-й услугой, рассчитан исходя из уровня благоустройства, и для конкретных коммунальных услуг определен следующим образом: Р1 - 100% от прогнозной численности горожан, Р2 - 38% от прогнозной численности горожан, Р3 - 30% от прогнозной численности горожан, Р4 - от 60 до 90% от прогнозной численности горожан на период действия Программы, Р5 - 35% от прогнозной численности горожан, Р6 - 70% от прогнозной численности горожан, Р7 - от 2% до 20% от прогнозной численности горожан на период действия Программы. Нi - надбавка за i-ю коммунальную услугу, предоставляемую населению муниципального образования, которая зависит от объема инвестиционных ресурсов, заложенных в Программе, и срока ее действия, определена по следующей формуле: ФПt - потребность в финансировании в год t; ФБt - средства федерального бюджета в год t; РБt - средства регионального бюджета в год t; МБt - средства муниципального бюджета в год t; СЧИt - средства частных инвесторов в год t; r - годовая ставка процента, принятая за действующую ставку рефинансирования, 8,25%; Q - объем реализации коммунальной услуги в i-й год; t от 1 до 18, т.е. срок действия Программ. Таким образом, среднегодовая величина надбавки по отдельным коммунальным услугам составляет: Коммунальная услуга Среднегодовая величина инвестиционной надбавки на период реализации Программы Прирост к существующему тарифу, в % 1. Электроснабжение 0,52 руб. /кВт. ч 12,9 2. Отопление 448,50 руб./Гкал 20,5 3.Горячее водоснабжение 45,97 руб./куб. м 23,6 4.Холодное водоснабжение 3,59 руб./куб. м 16,7 5. Водоотведение 4,45 руб./куб. м 27,6 6. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 216,57 руб./куб. м в 5,7 раза 7. Газоснабжение не рассчитывалась - СДД - среднедушевой годовой доход населения г. Горно-Алтайска определен методом экстраполяции на основе ретроспективных данных 2000 - 2012 гг. Прогнозные значения коэффициента, а также данных, используемых для его расчета, приведены в таблице 34. Таблица 36 Прогнозное значение коэффициента покупательской способности населения Прогнозные значения показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 1. Электроснабжение 1.1. Тариф за услугу электроснабжения, руб./кВт. ч (Тку1) 3,36 3,86 4,02 4,14 4,26 4,39 4,52 4,66 4,80 4,94 5,09 5,25 5,40 5,56 5,73 5,90 6,08 6,26 1.2. Уровень платежа граждан за услугу электроснабжения, % (УПку1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.3. Надбавка к тарифу за электроснабжение, руб./кВт. ч (Н1) 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 1.4. Среднегодовой объем потребления услуг электроснабжения, тыс. кВт. ч (Qку1) 52375 54446 56519 58591 60662 62735 64806 66878 68951 71022 73153 75348 77608 79936 82334 84804 87348 89969 1.5. Численность населения, пользующегося услугой (Рку1), тыс. чел. 59,7 60,8 61,4 61,9 62,5 65,3 65,8 66,3 66,9 67,2 67,6 67,9 68,2 68,6 68,9 69,3 69,6 70,0 2. Теплоснабжение для нужд отопления 2.1. Тариф за услугу теплоснабжения для нужд отопления, руб./Гкал (Тку2) 2788 2245 2380 2451 2525 2600 2678 2759 2841 2927 3015 3105 3198 3294 3393 3495 3600 3707 2.2. Уровень платежа граждан за услугу теплоснабжения для нужд отопления, % (УПку2) 92 96 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2.3. Надбавка к тарифу за теплоснабжения, руб./Гкал (Н2) 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 448,5 2.4. Среднегодовой объем потребления услуг теплоснабжения, тыс. Гкал (Qку2) 113,4 115,8 118,3 120,8 123,3 124,34 125,38 126,42 127,46 128,5 128,58 128,66 128,74 128,82 128,9 129 129,1 129,2 2.5. Численность населения, пользующегося услугой (Рку2), тыс. чел. 22,7 23,1 23,3 23,5 23,8 24,8 25,0 25,2 25,4 25,5 25,7 25,8 25,9 26,1 26,2 26,3 26,4 26,6 3. Горячее водоснабжение 3.1. Тариф за услугу горячего водоснабжения, руб./куб. м (Тку3) 87,93 138,32 194,83 206,52 218,91 232,05 245,97 260,73 276,37 292,95 310,53 329,16 348,91 369,85 392,04 415,56 440,49 466,92 3.2. Уровень платежа граждан за услугу горячего водоснабжения, % (УПку3) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3.3. Надбавка к тарифу за горячее водоснабжение, руб./куб. м (Н3) 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 45,97 3.4. Среднегодовой объем потребления услуг горячего водоснабжения, тыс. куб. м (Qку3) 606,3 619,6 632,0 646,1 646,1 654,1 662,0 670,0 677,9 685,9 686,7 687,4 688,2 688,9 689,7 689,7 689,7 689,7 3.5. Численность населения, пользующегося услугой (Рку3), тыс. чел. 17,9 18,2 18,4 18,6 18,8 19,6 19,7 19,9 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 21,0 4. Холодное водоснабжение 4.1. Тариф за услугу холодного водоснабжения, руб./куб. м (Тку4) 22,23 26,35 28,28 29,98 31,78 33,68 35,70 37,85 40,12 42,52 45,07 47,78 50,65 53,68 56,90 60,32 63,94 67,77 4.2. Уровень платежа граждан за услугу холодного водоснабжения, % (УПку4) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 4.3. Надбавка к тарифу за холодное водоснабжение, руб./куб. м (Н4) 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 4.4. Среднегодовой объем потребления услуг холодного водоснабжения, тыс. куб. м (Qку4) 2730,8 2752,4 2771,1 2787,6 2802,4 2815,7 2827,9 2839,1 2849,5 2859,1 2868,5 2878,0 2887,5 2897,0 2906,6 2916,2 2925,8 2935,5 4.5. Численность населения, пользующегося услугой (Рку4), тыс. чел. 35,8 36,5 36,8 37,1 37,5 39,2 39,5 39,8 40,1 40,3 40,5 40,7 40,9 41,1 41,3 41,6 41,8 42,0 5. Услуги водоотведения 5.1. Тариф за услугу водоотведения, руб./куб. м (Тку6) 16,75 19,27 20,48 21,71 23,01 24,39 25,86 27,41 29,05 30,79 32,64 34,60 36,68 38,88 41,21 43,68 46,30 49,08 5.2. Уровень платежа граждан за услугу водоотведения, % (УПку6) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 5.3. Надбавка к тарифу за водоотведение, руб./куб. м (Н6) 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 5.4. Среднегодовой объем потребления услуг водоотведения, тыс. куб. м (Qку6) 3337,1 3372,0 3403,1 3433,7 3448,5 3469,8 3489,9 3509,1 3527,4 3545,0 3555,2 3565,4 3575,7 3586,0 3596,3 3605,9 3615,5 3625,2 5.5. Численность населения, пользующегося услугой (Рку6), тыс. чел. 20,9 21,3 21,5 21,7 21,9 22,9 23,0 23,2 23,4 23,5 23,6 23,8 23,9 24,0 24,1 24,2 24,4 24,5 6. Услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТКО) 6.1. Тариф за услугу по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТКО), руб./куб. м (Тку5) 33,13 37,86 37,86 40,13 42,54 45,09 47,80 50,67 53,71 56,93 60,34 63,96 67,80 71,87 76,18 80,75 85,60 90,73 6.2. Уровень платежа граждан за услугу по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТКО), % (УПку5) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6.3. Надбавка к тарифу за утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов (ТКО), руб./куб. м (Н5) 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 216,57 6.4. Среднегодовой объем потребления услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (ТКО), тыс. куб. м (Qку5) 128,0 130,8 132,9 153,4 155,8 158,3 160,8 163,4 166,0 168,7 171,4 174,1 176,9 179,7 182,6 185,5 188,5 191,5 6.5. Численность населения, пользующегося услугой (Рку5), тыс. чел. 41,8 42,6 43,0 43,3 43,8 45,7 46,1 46,4 46,8 47,0 47,3 47,5 47,8 48,0 48,2 48,5 48,7 49,0 Среднедушевой доход населения муниципального образования за год, тыс. руб. (Д) 171 176 182 187 192 198 204 209 216 222 228 235 242 249 256 263 271 279 Коэффициент покупательской способности населения 0,19 0,19 0,20 0,21 0,21 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 2. Определение коэффициента уровня платежа населения за коммунальную услугу определено нормативно и взято за 1 или 100%. Таким образом, предполагается, что практически за весь срок реализации Программы (кроме первых двух лет за ряд услуг) население будет оплачивать величину экономически обоснованного уровня тарифа услуги. Сам коэффициент определяется по формуле: Пнi - плата для населения при оплате i-й коммунальной услуги, руб./ед. изм.; Пэоi - экономически обоснованная плата для населения при оплате i-й коммунальной услуги, руб./ед. изм. 3. Определение коэффициента необходимого субсидирования населения. Он отражает соотношение семей, обратившихся за субсидиями к общему количеству семей, проживающих на территории муниципальных образований, обслуживаемых организацией коммунального комплекса: Ссуб - количество семей, обслуживаемых организацией коммунального комплекса, обратившихся за субсидиями, ед.; Собщ - общее число семей, обслуживаемых организацией коммунального комплекса, ед. Количество семей, обслуживаемых организаций коммунального комплекса, зависит от динамики стандарта стоимости коммунальных услуг. Прогноз стоимости коммунальных услуг был определен на основе прогноза тарифа на услуги и инвестиционных надбавок к тарифу (см. табл. -) и нормативов потребления коммунальных услуг и услуг по содержанию жилья. Нами были использованы следующие нормативы: площади жилья на 1 человека - 18 кв. м, потребления услуг электроснабжения - 110 кВт. ч на 1 человека в месяц, потребления услуг теплоснабжения - 0,2592 Гкал на 1 человека в месяц, потребления услуг горячего водоснабжения - 2,8 куб. м на 1 человека в месяц, потребления услуг холодного водоснабжения - 3,9 куб. м на 1 человека в месяц, потребления услуг водоотведения - 6,1 куб. м на 1 человека в месяц, потребления услуг утилизации (захоронения) и вывоза ТКО - 1,8 куб. м на 1 человека в месяц, потребления услуг газоснабжения - 12,35 куб. м на 1 человека в месяц. В результате прогноз стоимости коммунальных услуг на 1 человека в месяц, а также его соотношение со среднедушевыми доходами представлены в таблице 35. Таблица 37 Прогноз стоимости коммунальных услуг 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Стоимость услуг ЖКХ на 1 человека в месяц, в руб. 2896,99 3018,92 3271,92 3383,57 3500,98 3624,45 3754,32 3890,93 4034,67 Темпы роста стоимости услуг ЖКХ, % 104,2% 108,4% 103,4% 103,5% 103,5% 103,6% 103,6% 103,7% 103,7% Соотношение стоимости услуг ЖКХ на 1 человека в месяц к среднедушевому доходу, в % 20% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% Стоимость услуг ЖКХ на 1 человека в месяц, в руб. 4185,93 4345,13 4512,71 4689,13 4874,90 5070,53 5276,58 5493,63 5722,31 Темпы роста стоимости услуг ЖКХ, % 103,8% 103,9% 103,9% 104,0% 104,0% 104,1% 104,1% 104,2% 103,8% Соотношение стоимости услуг ЖКХ на 1 человека в месяц к среднедушевому доходу 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 25% 7.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Прогноз расходов бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг определен на основании: 1) данных, характеризующих социальную поддержку потребителей жилищно-коммунальных услуг за ретроспективный период (2006 - 2012 гг.). 2) прогнозов экономической доступности жилищно-коммунальных услуг, предоставленных в разделе 7.9. Таблица 38 Данные, характеризующие социальную поддержку потребителей ЖКУ, за 2006 - 2012 гг. Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Число семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, единица 986 1164 1005 1735 2289 2167 2112 То же в процентах от общего числа семей города <*> 4,77 5,60 4,81 8,18 10,58 9,86 9,19 Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тысяча рублей 10508 10703 10520 27340 40207 30508 31404 Средний размер субсидий на семью в год, руб. 10657 9195 10467 15757 17565 14078 14869 <*> Справочно: максимально допустимое значение показателя - 30%. В целом, мы видим, что доля семей, получающих субсидии, намного ниже порогового значения, что свидетельствует о благополучной ситуации в сфере потребления услуг ЖКХ. Справочно: диапазон показателя в Российской Федерации колеблется от 0,9% до 21,3%. Информация о прогнозируемых расходах бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг представлена в таблице 39. Таблица 39 Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тысяча рублей 32974 34623 36354 38172 40080 42084 44189 46398 Субвенции на возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 37000 39220 41573,2 44067,6 46711,6 49514,3 52485,2 55634,3 Общая сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, тысяча рублей 48718 51154 53711 56397 59217 62178 65287 68551 Субвенции на возмещение затрат организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 55634,3 58972,4 62510,7 66261,3 70237 74451,2 78918,3 83653,4 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после дня его официального опубликования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Мэр города Горно-Алтайска                                                         Ю.В. Нечаев